ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

07.03.2012 №84

Концепція

підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Полтавської області на 2012-2014 роки

І. Проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція

За період реалізації ІІ та ІІІ етапів регіональної програми енергозбереження      „Збережемо      енергоресурси      Полтавщини”             за 2005-2010 роки у бюджетній сфері області реалізовано понад 770 заходів, спрямованих на економне та ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР).

Завдяки цьому обсяги споживання ПЕР у бюджетній сфері зменшились на 32,7 тис.тонн умовного палива або в грошовому еквіваленті -                    на 20,7 млн.грн.

В області практично завершено процес децентралізації опалення в сільських районах та модернізації власних котелень установ бюджетної сфери, що дозволило суттєво зменшити витрати місцевих бюджетів на опалення. Але вже на початок 2010 року подальша модернізація котельного господарства бюджетних установ, що в якості палива використовує природній газ, не дає потрібного ефекту. Зокрема заходи, пов’язані із заміною газових котелень на теплогенераторні або ж із заміною котлів із ККД. 80-82% на котли з ККД. 90-91%, мають термін окупності від 15 років і більше.

У результаті за 2007-2010 роки обсяги споживання природного газу установами бюджетної сфери практично не зменшуються, а обсяги споживання теплової енергії постійно зростають (див. таблицю 1).

табл. 1

|  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги споживання природного газу бюджетною сферою області в цілому, млн.куб.м | 58,2 | 56,5 | 56,8 | 57,6 |
| Обсяги споживання теплової енергії бюджетною сферою області в цілому, тис. Гкал | 295,6 | 300,6 | 346,6 | 357,9 |

У зв’язку з постійним зростання вартості енергоресурсів зменшення витрат на їх оплату стало основною проблемою в бюджетній сфері. Вирішення цієї проблеми головним чином залежить від зменшення обсягів споживання природного газу і теплової енергії, оскільки в балансі енергоспоживання бюджетних установ (у перерахунку на умовне паливо) ці види енергоресурсів сумарно складають близько 75 відсотків                     (див. таблицю 2).

табл. 2

|  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  | 2010 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис.т.у.п. | % | тис.т.у.п. | % | тис.т.у.п. | % | тис.т.у.п. | % |
| Загальний обсяг споживання ПЕР бюджетними установами області | 147,2 |  | 148,1 |  | 146,9 |  | 151,3 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природного газу | 67,5 | 74,6 | 65,5 | 73,3 | 65,9 | 78,6 | 66,8 | 78,0 |
| - теплової енергії | 42,3 |  | 43,0 |  | 49,6 |  | 51,2 |  |
| - електроенергії | 32,7 |  | 35,2 |  | 26,9 |  | 29,1 |  |
| - холодної води * | 4,7 |  | 4,4 |  | 4,5 |  | 4,2 |  |

* прийнято, що 1 м³ води відповідає 1,328 кВт.год. електричної енергії

При цьому слід враховувати, що природний газ використовується у власних котельнях бюджетних установ, а теплова енергія надходить із  централізованих джерел, у тому числі від комунальних котелень.

Терміни та визначення понять:

бюджетна установа – установа, що фінансується з місцевого або державного бюджетів і розміщена в окремій будівлі (комплексі будівель), що належить територіальній громаді; будівля адміністративного призначення, що належить територіальній громаді, і в якій розміщені установи, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів;

концепція (від латинського „сприйняття”) – система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ; основна ідея будь-якої теорії;

норми питомих витрат палива та енергії – регламентована величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги;

паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) – сукупність усіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві (природний газ, електрична енергія, вугілля, торф, пелети з відходів АПК або ж (та) деревообробної промисловості, брикети з твердої біомаси, біогаз, мазут, сонячна енергія, енергія вітру тощо);

підвищення енергоефективності – використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня параметрів мікроклімату приміщень;

умовне паливо – паливо, при згоранні одного кілограма якого виділяється 7000 Ккал теплової енергії. Коефіцієнти приведення найбільш вживаних видів палива до умовного палива (середні калорійні еквіваленти) наведені в цьому розділі.

ІІ. Мета концепції

Визначити в містах та районах області об’єкти бюджетної сфери, на яких найменш ефективно використовуються теплова енергія та природний газ (тобто ті, які мають найбільший потенціал енергозбереження), та комплекс заходів щодо зменшення на цих обєктах понаднормативних витрат теплової енергії (газу).

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи реалізації Концепції

Загальна характеристика Концепції наведена у додатку 1.

Чинними нормами визначено питомі витрати теплової енергії (газу) та електричної енергії у громадських будівлях, до яких відносяться і будівлі шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень тощо.

На переважній більшості об’єктів бюджетної сфери фактичні питомі витрати теплової енергії (природного газу) суттєво перевищують нормативні показники.

Понаднормативні втрати теплової енергії під час її використання в основному є наслідком:

високої теплопровідності низького коефіцієнту термічного опору огороджувальних конструкцій будівель (стін, заповнень віконних і дверних прорізів, покрівлі);

відсутності автоматичного регулювання та програмування температури в приміщеннях;

низького коефіцієнту тепловіддачі радіаторів водяного опалення через значні відкладення на їх внутрішніх поверхнях;

фізичного зносу труб систем водяного опалення будівель, зменшення з часом ефективного діаметру труб внаслідок їх заростання, повної або часткової відсутності теплової ізоляції труб у підвальних частинах будівель;

нерівномірного розподілу тепла між споживачами (перегріву окремих об’єктів);

відсутності або низької ефективності припливної вентиляції в будівлях.

Понаднормативні питомі витрати енергоресурсів під час виробництва теплової енергії в основному є наслідком:

використання морально та фізично застарілого котельного обладнання;

використання котлів, теплова потужність яких значно перевищує оптимально необхідну, та відсутності можливості регулювання потужності котлів у необхідному діапазоні теплових навантажень;

відсутності засобів автоматичного регулювання і програмування відпуску тепла;

застосування циркуляційних насосів високої продуктивності та тиску (із значним запасом) та високим споживанням електроенергії;

експлуатації значної частини обладнання  з вичерпаним ресурсом.

Відповідно до наданих райдержадміністраціями, виконкомами та управліннями облдержадміністрації даних (табл. 7 і 8, додатки 7 і 8), на значній кількості обєктів бюджетної сфери області, у тому числі на об’єктах обласної комунальної власності, співвідношення фактичних і нормативних питомих витрат перевищує 2,5. Це означає, що понад 60 відсотків виробленої (поставленої) теплової енергії витрачається не на обігрів будівлі, а на обігрів навколишнього середовища.

Із загального переліку об’єктів, де співвідношення фактичних і нормативних питомих витрат теплової енергії (газу) перевищує 2,5, по кожному району і місту мають бути визначені об’єкти, де ефект від проведення енергозберігаючих заходів буде найбільшим, тобто, де найбільшими будуть обсяги економії газу (теплової енергії).

Кількість об’єктів, що мають бути включені до відповідних районних (міських) концепцій, слід визначити, виходячи з можливості реалізації на цих обєктах комплексу енергозберігаючих заходів протягом 2012-2016 років.

Після визначення об’єктів вони мають бути включені рішеннями сесій відповідних рад до складу відповідних районних (міських) програм енергозбереження, програм енергобереження обласних управлінь, а після цього – до регіональної програми.

У районних і міських програмах та програмах обласних управлінь мають бути передбачені кошти на:

енергетичне обстеження включених до програми об’єктів бюджетної сфери;

розробку проектно-кошторисної документації та отримання висновків державної експертизи з енергозбереження;

співфінансування проектів підвищення енергоефективності з місцевих бюджетів.

Наявність проектно-кошторисної документації з позитивними висновками державної експертизи з енергозбереження, а також факт включення об’єктів до регіональної програми дозволяє виходити з клопотанням щодо фінансування (співфінансування) проектів за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Державною цільовою економічною програмою підвищення енергоефективності на 2010-2015 роки, екологічних („зелених”) інвестицій, а також коштів іноземних фондів.

Основні напрями фінансування бюджетної сфери, передбачені на    2012 рік Державною цільовою економічною програмою підвищення енергоефективності на 2010-2015 роки – це переведення котелень на альтернативні види палива та санація (поліпшення теплозахисних властивостей) будівель.

Проведення енергетичних обстежень і розробка проектно-кошторисної документації по включених до відповідних програм об’єктів мають бути розпочаті в 2012 році.

Примітка: Енергетичне обстеження (енергетичний аудит) мають право здійснювати організації, у яких є ліцензія на відповідний вид діяльності, видана Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (із 2011 року – Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України).

У процесі проведення енергетичних обстежень у першу чергу має бути визначена доцільність модернізації існуючих котелень, від яких опалюються об’єкти бюджетної сфери (власних або ж комунальних), та теплових мереж. За основу модернізації котелень має бути узято переведення котельного обладнання (повністю або частково) на альтернативні види палива.

Проектами бажано передбачити проведення модернізації котелень одночасно з проведенням робіт із підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій.

У якості основних видів модернізації котельного господарства рекомендуються наступні варіанти:

обладнання котелень додатковими котлами на твердій біомасі (тирса, солома, дрова, лушпиння тощо) з одночасним виведенням з експлуатації частини котлів, що в якості палива використовують природний газ;

повна заміна котлів, що використовують природний газ, на котли на твердій біомасі (для топкових);

обладнання котельні тепловими насосами (за наявності резерву електричної потужності) з одночасним виведенням з експлуатації частини котлів, що в якості палива використовують природний газ;

заміна в теплових мережах сталевих труб із м’якою теплоізоляцією на попередньо ізольовані.

Для вибору першочергових об’єктів, де має бути виконано комплекс робіт із підвищення ефективності використання ПЕР, необхідно також врахувати і ступінь фізичного зносу теплового господарства, ККД котлів, технічний стан теплових мереж.

Характеристики котелень (власних, комунальних та відомчих), що опалюють установи бюджетної сфери, а також теплових мереж, наведені в таблиці 9 (додаток 9).

Об’єкти бюджетної сфери можна умовно поділити на три групи.

Перша група – це об’єкти із значним співвідношенням (коефіцієнтом) понаднормативних і нормативних втрат теплової енергії, які мають власні котельні, що збудовані або модернізовані 3-5 років тому, з ККД котлів 90% і вище і незначною (менше 50 м) протяжністю теплових мереж (у тому числі прибудовані котельні); зменшення понаднормативних втрат теплової енергії на таких об’єктах досягається за рахунок термічної модернізації (утеплення) зовнішніх огороджувальних конструкцій, реконструкції внутрішніх систем опалення та встановлення засобів автоматичного керування теплової потужності (погодне регулювання та програмування).

Друга група – це об’єкти із значним співвідношенням (коефіцієнтом) понаднормативних і нормативних втрат теплової енергії, які мають власні котельні, що збудовані або модернізовані 10-12 років тому і більше, з ККД котлів менше 80% і значною (понад 200м) протяжністю теплових мереж; зменшення понаднормативних втрат теплової енергії на таких об’єктах досягається як за рахунок термічної модернізації (утеплення) зовнішніх огороджувальних конструкцій, реконструкції внутрішніх систем опалення, так і за рахунок модернізації котельного господарства (заміни теплових мереж, установлення твердопаливних котлів на біомасі і переведення на них основної частини теплового навантаження, установлення засобів автоматичного керування тепловою потужністю).

Особливу увагу необхідно звернути на наступне.

Як свідчить практика (результати енергетичних обстежень, що проводились за останні роки на об’єктах бюджетної сфери), понаднормативні втрати теплової енергії при незадовільному стані як власного теплового господарства (котелень і теплових мереж), так і незадовільному стані огороджувальних конструкцій об’єкта розподіляються наступним чином:

| Понаднормативні втрати теплової енергії безпосередньо на об’єкті | Понаднормативні втрати теплової енергії в теплових мережах | Понаднормативні втрати теплової енергії в котельнях |
| --- | --- | --- |
| 60-70% | 10-15% | 20-25% |

Якщо на таких об’єктах спочатку здійснити роботи із модернізації (реконструкції) об’єктів теплопостачання (переобладнати автономну котельню під теплогенераторну чи замінити газові котли на твердопаливні, на теплові насоси тощо, замінити металеві труби теплових мереж із м’якою ізоляцією на пластикові, попередньо ізольовані, а після проведення модернізації (реконструкції) власного теплового господарства об’єкта провести роботи з термічної модернізації огороджувальних конструкцій), виявиться, що від 45 до 60 відсотків потужності нової котельні (теплового насосу, твердопаливного котла, електроакумуляційної установки тощо) не використовується.

Питання не тільки в тому, що за результатом термічної модернізації будівлі частину котлів чи інших енергетичних установок необхідно буде вивести з експлуатації, а, можливо, і демонтувати, але й у тому, що зменшення потужності (обсягів виробництва і транспортування теплової енергії) призведе до заміни насосних груп, зменшення діаметра теплових мереж тощо, тобто до додаткових витрат.

Крім того, постійне недовантаження джерел теплової енергії суттєво зменшує їх ККД.

Отже, витрати на придбання зайвої потужності джерел теплової енергії та витрати на повторну модернізацію котельного господарства є, по суті, нецільовим використанням коштів.

Третя група – це об’єкти із значним співвідношенням (коефіцієнтом) понаднормативних і нормативних втрат теплової енергії, які споживають теплову енергію від централізованих джерел теплопостачання; зменшення понаднормативних втрат теплової енергії на таких об’єктах досягається як за рахунок термічної модернізації (утеплення) зовнішніх огороджувальних конструкцій, реконструкції внутрішніх систем опалення, так і за рахунок наступної модернізації теплового господарства (заміни теплових мереж, встановлення теплових лічильників, індивідуальних теплопунктів та засобів автоматичного керування тепловою потужністю).

Для попереднього визначення обсягів фінансування робіт у таблиці 3 (додаток 2) наведено їх орієнтовну вартість, зокрема вартість робіт із підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій та проведення модернізації теплового господарства.

Співставлення теплоізоляційної ефективності будівельних матеріалів наведено в таблиці 4 (додаток 3).

Середні норми витрат палива на опалення бюджетних установ наведені в таблиці 5, додаток 4 (опалення від власних котелень) та в таблиці 6, додаток 5 (централізоване опалення).

Перевідні коефіцієнти (середні калорійні еквіваленти) між різними видами енергоресурсів наведені в додатку 5.

ІV. Ресурсне забезпечення Концепції

Реалізація Концепції фінансових (ресурсних) затрат не потребує.

V. Ефективність використання природного газу і теплової енергії для опалення бюджетних установ

На виконання доручення голови облдержадміністрації, даного за підсумками розширеного засідання колегії облдержадміністрації 27.05.2010, відповідно до затверджених облдержадміністрацією Тимчасових методичних рекомендацій для розробки середньо та довгострокових концепцій регіональних (районних, міських) програм енергоефективності і енергозбереження, райдержадміністраціями і міськвиконкомами було визначено ефективність використання природного газу і теплової енергії для опалення бюджетних установ у районах та містах області – таблиця 7 (додаток 7) та таблиця 8 (додаток 8).

VІ. Економічний ефект

У процесі реалізації Концепції по області має бути визначено           150-200 об’єктів бюджетної сфери, що мають найгірші показники щодо втрат теплової енергії, з них – 40-50 обєктів, що отримують теплову енергію з централізованих джерел.

Потенціал економії на таких об’єктах має складати 80-85% від обсягу природного газу (за наявності власних котелень) і 50-55% теплової енергії (за наявності централізованого джерела її постачання).

Повне переведення власних котелень на альтернативні види палива, допускається, але рекомендується залишати в резерві один газовий котел із метою повноцінного забезпечення споживачів тепловою енергією в період різких похолодань. Звідси і потенціал економії (80-85 %).

За наявності централізованого джерела теплопостачання (комунальних котелень) потенціал економії враховано тільки для будівель, без модернізації котелень та теплових мереж. Кошти на модернізацію комунального теплового господарства спрямовуються через відповідну програму Мінрегіонбуду.

За умови реалізації енергоефективних проектів на всіх об’єктах бюджетної сфери, включених до відповідних районних, міських та обласних програм, орієнтовна економія має скласти:

щодо природного газу – до 20% від загального обсягу споживання природного газу бюджетною сферою області або до 11,5 млн.куб.м газу на рік;

щодо теплової енергії – до 10 відсотків від загального обсягу її споживання бюджетними установами області або до 40,0 тис.Гкал на рік.

У вартісному виразі, з урахуванням діючих цін на природний газ для бюджетних установ (4,551 грн. за 1 куб.м) та середньої ціни 1 Гкал (722 грн. за 1 Гкал), це складе відповідно 52-54 млн.грн (природний газ) та                 28-29 млн.грн (теплова енергія). Сумарно – 80-83 млн.грн на рік.

Приймаючи середню орієнтовну вартість реалізації одного проекту підвищення енергоефективності у бюджетній сфері 4,5 млн.грн, термін окупності витрат у середньому складе близько 9 років (без урахування подальшого росту цін на енергоносії).

VII. Порядок погодження та затвердження Концепції

Оскільки реалізація Концепції підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Полтавської області на 2012-2014 роки не потребує бюджетного фінансування, Концепція має бути затверджена відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Концепція погоджена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності), до компетенції якого віднесено погодження галузевих та місцевих програм (концепцій) у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних джерел енергії.

VIII. Організація виконання Концепції, здійснення контролю за її виконанням

Безпосередній контроль за виконанням завдань Концепції здійснює відповідальний виконавець – Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, який  направляє відповідні звіти щодо виконання Концепції до Держенергоефективності.

Заступник голови-керівник апарату

облдержадміністрації                                                                В.О. Пархоменко

Додаток 1

до Концецпії

(розділ ІІІ)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ

Концепція підвищення енергоефективності

в бюджетній сфері Полтавської області

на 2012-2014 роки

| 1 | Ініціатор розроблення концепції | Полтавська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення концепції | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 891-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” та від 28.04.2009 № 466-р „Про заходи щодо зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері” |
| 3 | Розробник концепції | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 4 | Співрозробники концепції | - |
| 5 | Відповідальний виконавець концепції | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 6 | Учасники концепції | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації |
| 7 | Термін реалізації концепції | 2012-2014 роки |
| 7.1 | Етапи реалізації концепції | Один етап – 2012-2014 роки |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації концепції | Не потребує |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1 | кошти місцевих бюджетів | Не потребує |
| 8.1.1 | у т.ч. обласного бюджету | Не потребує |
| 8.2 | кошти інших джерел | Не потребує |

Додаток 2

до Концецпії

(розділ ІІІ)

Приблизний перелік та вартість енергозберігаючих заходів, що можуть бути рекомендовані до впровадження на об’єктах бюджетної сфери

табл. 3

| № з/п | Найменування заходів | Очікувана економія ПЕР | Критерій вартості впровадження заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Утеплення огороджувальних конструкцій будівель відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2006 „Теплова ізоляція будівель”, в тому числі: - заміна вікон та зовнішніх дверей - утеплення зовнішніх стін * - утеплення покрить будівель (в тому числі з облаштуванням скатної покрівлі) * | 60-65 % 8-12% 25-35 % 12-20 % | на 1 м2 - 700-1000 грн. на 1 м2 - 450-800 грн. на 1 м2 - 600-1100 грн. |
| 2 | Будівництво сучасних автоматизованих газових теплогенераторних | 5-15 % | 1000-1400 грн. на 1 кВт встановленої потужності теплогенераторної |
| 3 | Будівництво сучасних автоматизованих газових котелень | 5-15 % | 800-1200 грн. на 1 кВт встановленої потужності котельні |
| 4 | Монтаж трубопроводів зовнішніх теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб (у двотрубному вимірі) | 5-10 % на 100 метрів теплотраси | 800-900 грн. на 1 м теплотраси D до 100 мм; 1200-1400 грн. на 1 м теплотраси D 100-150 мм; 3000 грн. на 1 м теплотраси D = 200 мм |
| 5 | Встановлення засобів автоматичного керування теплової потужності теплогенераторної (погодне регулювання та програмування). | не менше 5 % | 15-20 тис.грн. на 1 тепло-генераторну |
| 6 | Монтаж автоматизованого теплопункту для системи опалення чи гарячого водопостачання | не менше 5 % | 25-50 тис.грн. на 1 контур регулювання |
| 7 | Реконструкція системи опалення з заміною трубопроводів, опалювальних приладів та встановленням терморегулюючих вентилів, в тому числі: - заміна трубопроводів на металопластикові - заміна чавунних радіаторів - встановлення терморегулюючого вентиля | 5-15 % | 1100-1300 грн. на 1 кВт теплової потужності системи опалення 50-60 грн. за 1 метр труби 600-650 грн. на одне місце 250-300. грн. на 1 вентиль |
| 8 | Встановлення теплового лічильника |  | 8-15 тис.грн. на вузол обліку теплової енергії |
| 9 | Теплова ізоляція існуючих трубопроводів теплових мереж (у двотрубному вимірі) | 4-7 % на 100 метрів теплотраси | 120 грн. на 1 м теплотраси D до 100 мм 210 грн. на 1 м теплотраси D =100-150 мм 380 грн. на 1 м теплотраси D =200 мм |
| 10 | Заміна застарілих освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні |  | 300-350 грн. на одне місце |
| 11 | Заміна застарілих циркуляційних насосів котельні на сучасні енергоефективні насоси | 10-30 % електричної енергії | 200-300 грн. на 1 кВт теплової потужності котельні |
| 12 | Заміна застарілого газового котла потужністю 400-1000 кВт з ККД нижче 80% на сучасний автоматизований котел з ККД не нижче 91 % | 5-15 % | 180-250 грн. на 1 кВт теплової потужності котла |
| 13 | Заміна застарілого неефективного котла потужністю 50-100 кВт на енергоефективний автоматизований газовий котел | 5-15 % | 200-300 грн. на 1 кВт теплової потужності котла |
| 14 | Ремонт та відновлення циркуляційних трубопроводів на системах гарячого водопостачання |  | 40-60 грн. на 1 метр труби |
| 15 | Впровадження систем електроакумуляційного приготування гарячої води з використанням тризонного тарифу для систем гарячого водопостачання | Визначається при проведенні енергоаудиту | 50-70 тис.грн. на систему ГВП потужністю 1 м3 гарячої води за добу (без врахування вартості зовнішніх електромереж) |
| 16 | Впровадження системи електроакумуляційного опалення з використанням тризонного тарифу на електроенергію | Визначається при проведенні енергоаудиту | 2,5-3,0 тис.грн. на 1 кВт встановленої потужності системи опалення (без врахування вартості зовнішніх електромереж) |
| 17 | Впровадження теплового насосу для систем гарячого водопостачання | Визначається при проведенні енергоаудиту | 4,0-7,0 тис.грн. на 1 кВт встановленої потужності теплонасосної установки |
| 18 | Влаштування сонячних колекторів для систем гарячого водопостачання | Визначається при проведенні енергоаудиту | 6,0-9,0 тис.грн. на 100 л гарячої води продуктивності системи гарячого водопостачання |
| 19 | Облаштування теплогенераторної потужністю 50-200 кВт, що використовує в якості палива біомасу (гранули АПК або деревообробної промисловості) з автоматичною системою подачі палива. | Визначається при проведенні енергоаудиту | 1,55-1,75 тис.грн. на 1 кВт теплової потужності теплогенераторної |

Додаток 3

до Концецпії

(розділ ІІІ)

Умовний коефіцієнт ефективності теплоізоляційної якості будівельних матеріалів

табл. 4

| № з/п | Найменування будівельних матеріалів | Умовний коефіцієнт ефективності теплоізоляційних властивостей * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цегла повнотіла червона | 1,0 |
| 2 | Керамзитобетон | 1,6 |
| 3 | Дерев’яний брус | 5,3 |
| 4 | Мінераловатні плити | 20,0 |
| 5 | Скловата | 17,5 |
| 6 | Спінений поліетилен та енергофлекс | 24,2 |
| 7 | Базальтове супертонке волокно | 24,2 |

* значення коефіцієнта показує, у скільки разів має бути менша товщина шару огороджувальних  конструкцій у порівнянні з товщиною цегельної кладки при однакових теплотехнічних характеристиках

Додаток 4

до Концецпії

(розділ ІІІ)

Середні норми витрат палива за опалювальний період (кг.у.п. на 1м3 будівлі)

на опалення громадських будівель від власних котелень

(Полтавська область)

табл. 5

| № з/п | Найменування будівель | Об’єм будівель по зовнішньому контуру, тис. м³ | Норма витрат палива за опалювальний період на опалення громадських будівель (кг.у.п. на 1м³ будівлі), після їх утеплення відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Адміністративні будівлі | до 5 | 2,145 |
|  |  | 5-10 | 2,288 |
|  |  | понад 10 | 2,574 |
| 2 | Підприємства культурно-побутового призначення і торгівлі | до 5 | 1,716 |
|  |  | 5-10 | 1,859 |
|  |  | понад 10 | 2,002 |
| 3 | Дитячі садки та ясла | до 5 | 2,145 |
|  |  | понад 5 | 2,288 |
| 4 | Учбові заклади (вищі, середньотехнічні, професійно-технічні) | до 10 | 2,002 |
|  |  | 10-15 | 2,431 |
|  |  | 15-20 | 2,574 |
| 5 | Поліклініки, лікарні, диспансери | до 5 | 2,574 |
|  |  | 5-10 | 2,860 |
|  |  | понад 10 | 2,717 |
| 6 | Школи-інтернати | до 5 | 2,002 |
|  |  | 5-10 | 2,145 |
|  |  | понад 10 | 2,574 |
| 7 | Школи | до 5 | 1,859 |
|  |  | 5-10 | 2,002 |
|  |  | понад 10 | 2,431 |
| 8 | Будинки-інтернати для інвалідів | до 5 | 2,431 |
|  |  | 5-10 | 2,860 |
|  |  | понад 10 | 2,860 |

Примітка:

Показники графи 4 отримані шляхом перерахунку даних таблиці 7.7 „Методичних рекомендацій щодо нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько-побутові потреби в Україні” із застосуванням поправочних коефіцієнтів, визначених на основі вимог ДБН В.2.3-31:2006 „Теплова ізоляція будівель”

При проведенні перерахунків прийнято теплотворність природного газу –            8200 ккал/м³, коефіцієнт корисної дії котлів – 88%.

Додаток 5

до Концецпії

(розділ ІІІ)

Середні норми витрат палива за опалювальний період (кг.у.п. на 1м3 будівлі)

на опалення громадських будівель від централізованих джерел теплопостачання (Полтавська область)

табл. 6

| № з/п | Найменування будівель | Об’єм будівель по зовнішньому контуру, тис. м³ | Норма витрат палива за опалювальний період на опалення громадських будівель (Гкал та кг.у.п. на 1м³ будівлі), після їх утеплення відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/м³ * | Кг.у.п./м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Адміністративні будівлі | до 5 | 0,017 | 2,38 |
|  |  | 5-10 | 0,018 | 2,50 |
|  |  | понад 10 | 0,020 | 2,84 |
| 2 | Підприємства культурно-побутового призначення і торгівлі | до 5 | 0,014 | 1,95 |
|  |  | 5-10 | 0,015 | 2,14 |
|  |  | понад 10 | 0,016 | 2,27 |
| 3 | Дитячі садки та ясла | до 5 | 0,016 | 2,27 |
|  |  | понад 5 | 0,016 | 2,33 |
| 4 | Учбові заклади (вищі, середні технічні, професійно-технічні) | до 10 | 0,016 | 2,34 |
|  |  | 10-15 | 0,019 | 2,68 |
|  |  | 15-20 | 0,020 | 3,20 |
| 5 | Поліклініки, лікарні, диспансери | до 5 | 0,017 | 2,38 |
|  |  | 5-10 | 0,018 | 2,60 |
|  |  | понад 10 | 0,020 | 2,84 |
| 6 | Школи-інтернати | до 5 | 0,016 | 2,23 |
|  |  | 5-10 | 0,017 | 2,45 |
|  |  | понад 10 | 0,020 | 2,92 |
| 7 | Школи | до 5 | 0,015 | 2,16 |
|  |  | 5-10 | 0,016 | 2,34 |
|  |  | понад 10 | 0,019 | 2,76 |
| 8 | Будинки-інтернати для інвалідів | до 5 | 0,020 | 2,81 |
|  |  | 5-10 | 0,023 | 3,25 |
|  |  | понад 10 | 0,023 | 3,24 |

* див. примітку до табл. 10

Додаток 6

до Концецпії

(розділ ІІІ)

Перевідні коефіцієнти (середні калорійні еквіваленти)

Для підрахунку обсягів витрат, економії та, відповідно, економічного ефекту, застосовуються наведені нижче перевідні коефіцієнти між різними видами енергоресурсів:

1000 куб.м природного газу – 1,16 тонни умовного палива (т.у.п.);

1 Гкал теплової енергії – 0,143 т.у.п. ;

1000 кВт.год. електроенергії – 0,351 т.у.п. ;

1 т вугілля – 0,75 т.у.п. ;

1 куб.м дров (у щільному вимірі) – 0,266 т.у.п. ;

1 т паливного торфу – 0,29 т.у.п. ;

1 т соломи (сухої) – 0,56 т.у.п. ;

1 тонна паливних брикетів (гранул) з тирси – 0,81 т.у.п. ;

1 т паливних брикетів з соломи – 0,7 т.у.п. ;

1 т паливних брикетів (гранул) з лушпиння соняшнику – 0,68 т.у.п. ;

100 кВт = 0,086 Гкал теплової енергії.

Додаток 7

до Концецпії

(розділ V)

Розрахунковий показник ефективності використання природного газу

для опалення бюджетних установ області

табл. 7

| Об’єкти | Об’єм будівель по зовнішньому контуру, м³ | Річні витрати природного газу на опалення, м³ | Річні витрати природного газу в кг.у.п. | Фактичні питомі витрати палива на 1 м³ будівлі | Нормативний показник, кг.у.п. на 1 м³ | Співвідношення фактичних показників до нормативних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великобагачанський район |  |  |  |  |  |  |
| Великобагачанська ЦРЛ | 48120 | 190600,0 | 221096,0 | 4,59 | 2,72 | 1,69 |
| Гоголівська лікарня | 2180 | 26300,0 | 30508,0 | 13,99 | 2,57 | 5,44 |
| ФАПи | 4670 | 13480,0 | 15636,8 | 3,35 | 2,57 | 1,30 |
| Приміщення РМЦНТ | 7177 | 22300,0 | 25868,0 | 3,60 | 1,86 | 1,94 |
| ПТУ-49 | 4150 | 76000,0 | 88160,0 | 21,24 | 2,00 | 10,62 |
| Великобагачанська ЗОШ | 20037 | 54120,0 | 62779,2 | 3,13 | 2,57 | 1,22 |
| Гоголівська ЗОШ | 6960 | 30130,0 | 34950,8 | 5,02 | 2,00 | 2,51 |
| Красногорівська ЗОШ | 7210 | 21900,0 | 25404,0 | 3,52 | 2,00 | 1,76 |
| Кротівщинська ЗОШ | 7347 | 21960,0 | 25473,6 | 3,47 | 2,00 | 1,73 |
| Остап'євська ЗОШ | 12210 | 30530,0 | 35414,8 | 2,90 | 2,43 | 1,19 |
| Устивицька ЗОШ | 23660 | 61900,0 | 71804,0 | 3,03 | 2,57 | 1,18 |
| Якимівська ЗОШ | 8120 | 29340,0 | 34034,4 | 4,19 | 2,00 | 2,09 |
| Матяшівська ЗОШ | 2838 | 20100,0 | 23316,0 | 8,22 | 2,00 | 4,10 |
| Михайлівська ЗОШ | 5288 | 21700,0 | 25172,0 | 4,76 | 2,00 | 2,38 |
| Степанівська ЗОШ | 4640 | 32200,0 | 37352,0 | 8,05 | 2,00 | 4,02 |
| Санаторій „Псьол” | 51890 | 51840,0 | 60134,4 | 1,16 | 2,72 | 0,43 |
| Дитсадок „Дзвіночок” | 7380 | 45600,0 | 52896,0 | 7,17 | 2,29 | 3,13 |
| Гадяцький район |  |  |  |  |  |  |
| Гадяцька ЦРЛ | 52062 | 261200,0 | 302992,0 | 5,82 | 2,72 | 2,14 |
| Петрово-Роменська дільнична лікарня | 4956 | 40000,0 | 46400,0 | 9,36 | 2,57 | 3,64 |
| ДНЗ №9 „Дзвіночок” | 7600 | 48531,0 | 56296,0 | 7,41 | 2,29 | 3,24 |
| Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №2 | 12826 | 84826,0 | 98398,2 | 7,67 | 2,43 | 3,16 |
| Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №3 | 22858 | 172632,0 | 200253,1 | 8,76 | 2,43 | 3,60 |
| Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 11950 | 40530,0 | 47014,8 | 3,93 | 2,43 | 1,62 |
| Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 13500 | 42523,0 | 49326,7 | 3,65 | 2,43 | 1,50 |
| В. Будищанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 12750 | 57278,0 | 66442,5 | 5,21 | 2,43 | 2,14 |
| Книшівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14190 | 79392,0 | 92094,7 | 6,49 | 2,43 | 2,67 |
| Краснознаменська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10200 | 33227,0 | 38543,3 | 3,78 | 2,43 | 1,55 |
| Лисівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8636 | 35033,0 | 40638,3 | 4,71 | 2,00 | 2,35 |
| Лютенська ЗОШ І-ІІІ ст. | 21238 | 118685,0 | 137674,6 | 6,48 | 2,43 | 2,67 |
| Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8930 | 41995,0 | 48714,2 | 5,46 | 2,00 | 2,72 |
| П. Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14500 | 92553,0 | 107361,5 | 7,40 | 2,43 | 3,05 |
| Рашівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7556 | 75428,0 | 87496,5 | 11,58 | 2,00 | 5,78 |
| Римарівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 17948 | 85889,0 | 99631,2 | 5,55 | 2,43 | 2,28 |
| Розбишівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 12716 | 52686,0 | 61115,8 | 4,81 | 2,43 | 1,98 |
| Сарська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14795 | 86600,0 | 100456,0 | 6,79 | 2,43 | 2,79 |
| Сватківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7300 | 32958,0 | 38231,3 | 5,24 | 2,00 | 2,62 |
| Біленченківська ЗОШ І-ІІ ст. | 6123 | 32991,0 | 38269,6 | 6,25 | 2,00 | 3,12 |
| Вельбівська ЗОШ І-ІІ ст. | 6739 | 23102,0 | 26798,3 | 3,98 | 2,00 | 1,99 |
| Гречанівська ЗОШ І-ІІ ст. | 8900 | 28771,0 | 33374,4 | 3,75 | 2,00 | 1,87 |
| Краснолуцька ЗОШ І-ІІ ст. | 5890 | 25495,0 | 29574,2 | 5,02 | 2,00 | 2,51 |
| Плішивецька ЗОШ І-ІІ ст. | 5684 | 39273,0 | 45556,7 | 8,01 | 2,00 | 4,00 |
| Соснівська ЗОШ І-ІІ ст. | 3887 | 30964,0 | 35918,2 | 9,24 | 2,00 | 4,62 |
| Сільський будинок культури с. Сари | 14156 | 25022,0 | 29025,5 | 2,05 | 2,00 | 1,02 |
| Сільський будинок культури с. Красна Лука | 12820 | 24012,0 | 27853,9 | 2,17 | 2,00 | 1,09 |
| Глобинський район |  |  |  |  |  |  |
| Глобинська гімназія | 13870 | 77885,0 | 90346,6 | 6,51 | 2,43 | 2,68 |
| Глобинська ЗОШ №5 | 17303 | 69559,0 | 80688,4 | 4,66 | 2,43 | 1,92 |
| Градизька гімназія | 21500 | 95439,0 | 110709,2 | 5,15 | 2,43 | 2,12 |
| Броварківська ЗОШ | 7170 | 29572 | 34303,0 | 4,78 | 2,00 | 2,39 |
| Пирогівська ЗОШ | 9754 | 49795 | 57762,0 | 5,92 | 2,00 | 2,96 |
| Пронозівська ЗОШ | 9595 | 40014 | 46416,0 | 4,83 | 2,00 | 2,42 |
| В.Кринківська ЗОШ | 11500 | 57656,0 | 66881,0 | 5,82 | 2,43 | 2,39 |
| Манжеліївська ЗОШ | 9981 | 77849,0 | 90304,8 | 9,05 | 2,00 | 4,52 |
| Пирогівська ЗОШ | 9754 | 49795,0 | 57762,2 | 5,92 | 2,00 | 2,96 |
| Пронозівська ЗОШ | 9595 | 40014,0 | 46416,2 | 4,84 | 2,00 | 2,42 |
| Глобинський ДНЗ №1 „Дзвіночок” | 9522 | 58630 | 68011,0 | 7,1 | 2,288 | 3,10 |
| Глобинський ДНЗ №4 „Зірочка” | 3540 | 43037 | 50309,0 | 14,2 | 2,145 | 6,62 |
| Градизький ДНЗ №4 | 3600 | 26203 | 30395,0 | 8,44 | 2,145 | 3,93 |
| Глобинська ЦРЛ | 29294 | 317328 | 368100,0 | 12,56 | 2,717 | 4,62 |
| Градизька РЛ | 18009 | 128150 | 148654,0 | 8,25 | 2,717 | 3,04 |
| В.Кринківська РЛ | 8358 | 83215 | 96529,0 | 11,55 | 2,86 | 4,04 |
| Гребінківський район |  |  |  |  |  |  |
| Сербинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5900 | 73060,3 | 84750,0 | 14,36 | 2,43 | 5,91 |
| Короваївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8477 | 69569,0 | 80700,0 | 9,52 | 2,43 | 3,92 |
| Кулажинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5100 | 55991,4 | 64950,0 | 12,74 | 2,43 | 5,24 |
| Березівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5900 | 34731,0 | 40287,0 | 6,8 | 2,34 | 2,90 |
| Майорщинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5900 | 48982,0 | 56732,0 | 9,61 | 2,34 | 4,11 |
| Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5672 | 47763,0 | 55334,0 | 9,75 | 2,34 | 4,17 |
| Овсюківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5900 | 27214,0 | 31522,0 | 5,34 | 2,34 | 2,28 |
| Дитячий садок с. Ульяновка | 1440 | 7429,0 | 8617,0 | 5,98 | 2,16 | 2,77 |
| Дитячий садок с. Овсюки | 2160 | 18391,0 | 21333,0 | 9,87 | 2,16 | 4,57 |
| Дитячий садок с. Майорщина | 1296 | 12181,0 | 14129,0 | 10,9 | 2,16 | 5,04 |
| Диканський район |  |  |  |  |  |  |
| Балясненська ЗОШ | 8368 | 32800,0 | 38048,0 | 4,55 | 2,34 | 1,94 |
| В. Будищанська ЗОШ | 3520 | 23071,0 | 26762,4 | 7,60 | 2,16 | 3,52 |
| В. Рудківська ЗОШ | 3987 | 29117,0 | 33775,7 | 8,47 | 2,16 | 3,92 |
| В. Балківська ЗОШ | 4640 | 27715,0 | 32149,4 | 6,93 | 2,16 | 3,21 |
| Орданівська ЗОШ | 6336 | 23922,0 | 27749,5 | 4,38 | 2,34 | 1,87 |
| Спасівська гімназія | 11283 | 62546,0 | 72553,4 | 6,43 | 2,76 | 2,33 |
| Чапаєвська ЗОШ | 3904 | 23275,0 | 26999,0 | 6,92 | 2,16 | 3,20 |
| Андріївська ЗОШ | 7360 | 32315,0 | 37485,4 | 5,09 | 2,34 | 2,18 |
| Байрацька ЗОШ | 6400 | 25584,0 | 29677,4 | 4,64 | 2,34 | 1,98 |
| П.-Давидівська ЗОШ | 4800 | 32163,0 | 37309,1 | 7,77 | 2,16 | 3,60 |
| Зіньківський район |  |  |  |  |  |  |
| Зіньківська спецшкола №1 | 16449 | 123963 | 143797 | 8,74 | 2,43 | 3,60 |
| Зіньківська спецшкола №2 | 13590 | 109807 | 127376 | 9,08 | 2,43 | 3,74 |
| Опішнянська спецшкола | 28129 | 59879 | 69459 | 2,47 | 2,43 | 1,02 |
| Батьківська ЗОШ | 9436 | 24016 | 28016 | 2,97 | 2,00 | 1,49 |
| В.Павлівська ЗОШ | 19796 | 40122 | 46541 | 2,35 | 2,43 | 0,97 |
| Дейкалівська ЗОШ | 4324 | 39678 | 46026 | 10,64 | 1,86 | 5,72 |
| К.Ганнівська ЗОШ | 9900 | 44941 | 53135 | 5,37 | 2,00 | 2,69 |
| Л.Будищанська ЗОШ | 10143 | 37527 | 43531 | 4,27 | 2,43 | 1,76 |
| М.Будищанська ЗОШ | 5188 | 40057 | 56906 | 10,97 | 2,00 | 5,49 |
| Пишненківська ЗОШ | 10545 | 23620 | 27399 | 2,60 | 2,43 | 1,07 |
| Проценківська ЗОШ | 11826 | 60145 | 69768 | 5,90 | 2,43 | 2,43 |
| Ставківська ЗОШ | 8519 | 40159 | 46584 | 5,47 | 2,00 | 2,74 |
| Тарасівська ЗОШ | 8469 | 40495 | 46974 | 5,55 | 2,00 | 2,78 |
| Ч.Федорівська ЗОШ | 13534 | 44812 | 51982 | 3,84 | 2,43 | 1,58 |
| Шилівська ЗОШ | 5775 | 46295 | 53702 | 9,30 | 2,00 | 4,65 |
| Артелярщинська ОШ | 12816 | 68391 | 79333 | 6,19 | 2,43 | 2,55 |
| Власівська ОШ | 6408 | 70888 | 82230 | 12,83 | 2,00 | 6,42 |
| Новоселівська ОШ | 10843 | 64453 | 74765 | 6,90 | 2,43 | 2,84 |
| Зіньківська ЦРЛ | 40140 | 362122 | 420061 | 10,46 | 2,43 | 4,30 |
| Карлівський район |  |  |  |  |  |  |
| Білухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5808 | 29770,0 | 34533,2 | 5,95 | 2,00 | 2,97 |
| Варварівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9880 | 21232,0 | 24629,1 | 2,49 | 2,00 | 1,25 |
| Голобородьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 13390 | 31168,0 | 36154,9 | 2,70 | 2,43 | 1,11 |
| Лип’янська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5858 | 28935,0 | 33564,6 | 5,73 | 2,00 | 2,86 |
| Нижньоланнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5270 | 12827,0 | 14879,3 | 2,82 | 2,00 | 1,41 |
| Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 10320 | 31934,0 | 37043,4 | 3,59 | 2,43 | 1,48 |
| Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10463 | 43586,0 | 50559,8 | 4,83 | 2,43 | 1,99 |
| Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 16532 | 55046,0 | 63853,4 | 3,86 | 2,43 | 1,59 |
| Максимівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8077 | 21151,0 | 24535,2 | 3,04 | 2,00 | 1,52 |
| Халтурінська ЗОШ І-ІІ ст. | 17497 | 44201,0 | 51273,2 | 2,93 | 2,43 | 1,21 |
| Верхньоланнівська ЗОШ І-ІІ ст. | 10669 | 35069,0 | 40680,0 |  | 2,43 |  |
| Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2261 | 31416,0 | 36442,6 | 16,12 | 1,86 | 8,67 |
| Карлівська ЦРЛ | 41392 | 210112,0 | 243729,9 | 5,89 | 2,72 | 2,17 |
| Поліклініка Ланнівської дільничної лікарні | 6420 | 22300,0 | 25868,0 | 4,03 | 2,86 | 1,41 |
| ДНЗ с. Куми (Ланнівська с.р.) | 2306 | 15922,0 | 18469,5 | 8,01 | 2,15 | 3,73 |
| Кобеляцький район |  |  |  |  |  |  |
| Кобеляцька ЦРЛ | 40613 | 227228,0 | 263584,5 |  | 2,72 |  |
| Білицька МЛ | 9040 | 26962,0 | 31275,9 | 3,46 | 2,86 | 1,21 |
| Кобеляцький РЦКД | 12353 | 24953,0 | 28945,5 | 2,34 | 2,57 | 0,91 |
| Білицька № 1 ЗОШ | 8912 | 33053,0 | 38341,5 | 4,30 | 2,00 | 2,15 |
| Бутенківська ЗОШ | 41496 | 53522,0 | 62085,5 | 1,50 | 2,57 | 0,58 |
| Дашківська ЗОШ | 8400 | 40685,0 | 47194,6 | 5,62 | 2,00 | 2,81 |
| Іванівська ЗОШ | 12290 | 34342,0 | 39836,7 | 3,24 | 2,43 | 1,33 |
| Кобеляцький НВК № 1 | 34560 | 112284,0 | 130249,4 | 3,77 | 2,43 | 1,55 |
| Кобеляцька № 2 ЗОШ | 12050 | 91268,0 | 105870,9 | 8,79 | 2,43 | 3,62 |
| Луценківська ЗОШ | 9000 | 38594,0 | 44769,0 | 4,97 | 2,00 | 2,49 |
| Озерська ЗОШ | 9234 | 41083,0 | 47656,3 | 5,16 | 2,00 | 2,58 |
| Горлицька ЗОШ | 13248 | 29961,0 | 34754,8 | 2,62 | 2,00 | 1,31 |
| Радянська ЗОШ | 21504 | 40904,0 | 47448,6 | 2,21 | 2,43 | 0,91 |
| Солошинська ЗОШ | 8848 | 31124,0 | 36103,8 | 4,08 | 2,00 | 2,04 |
| Шенгурівська ЗОШ | 8684 | 25247,0 | 29286,5 | 3,37 | 2,00 | 1,69 |
| Канавська ЗОШ | 5040 | 28583,0 | 33156,3 | 6,58 | 2,00 | 3,29 |
| Комендантівська ЗОШ | 5040 | 24083,0 | 27936,3 | 5,54 | 1,86 | 2,98 |
| Козельщинський район |  |  |  |  |  |  |
| Козельщинський НВК | 16810 | 85443,0 | 99113,9 | 5,90 | 2,43 | 2,43 |
| Н-Галещинська ЗОШ | 8454 | 60161,0 | 69786,8 | 8,25 | 2,00 | 4,13 |
| Бреусівська ЗОШ | 4800 | 41286,0 | 47891,8 | 9,98 | 1,86 | 5,36 |
| Оленівська ЗОШ | 3643 | 25065,0 | 29075,4 | 7,98 | 1,86 | 4,29 |
| Пашківська ЗОШ | 7785 | 34042,0 | 39488,7 | 5,07 | 2,00 | 2,54 |
| Солоницька ЗОШ | 4896 | 28673,0 | 33260,7 | 6,79 | 1,86 | 3,65 |
| Хорішківська ЗОШ | 4634 | 27663,0 | 32089,1 | 6,92 | 1,86 | 3,72 |
| В-Вакулівська ЗОШ | 3725 | 23727,0 | 27523,3 | 7,39 | 1,86 | 3,97 |
| Козельщинський РБК | 5972 | 29854,0 | 34630,6 | 5,80 | 1,86 | 3,12 |
| Козельщинська ЦРЛ | 20443 | 148360,0 | 172097,6 | 8,42 | 2,57 | 3,28 |
| Котелевський район |  |  |  |  |  |  |
| Котелевська ЗОШ №2 | 10649 | 48551,0 | 56319,2 | 5,29 | 2,43 | 2,18 |
| Котелевська ЗОШ №4 | 13331 | 76827,0 | 89119,3 | 6,69 | 2,43 | 2,75 |
| Котелевська ЗОШ №7 | 2346 | 10641,0 | 12343,6 | 5,26 | 1,86 | 2,83 |
| Більська ЗОШ | 6961 | 33354,0 | 38690,6 | 5,56 | 2,00 | 2,78 |
| Деревківська ЗОШ | 4106 | 19031,0 | 22076,0 | 5,38 | 1,86 | 2,89 |
| Милорадівська ЗОШ | 5611 | 26485,0 | 30722,6 | 5,48 | 2,00 | 2,73 |
| В.Рублівська ЗОШ | 20107 | 53120,0 | 61619,2 | 3,06 | 2,43 | 1,26 |
| Малорублівська ЗОШ | 4747 | 28724,0 | 33319,8 | 7,02 | 1,86 | 3,78 |
| Козлівщинська ЗОШ | 6941 | 35661,0 | 41366,8 | 5,96 | 2,00 | 2,98 |
| Ковалевська ЗОШ | 5194 | 27914,0 | 32380,2 | 6,23 | 2,00 | 3,11 |
| Михайлівськоперша ЗОШ | 3881 | 15250,0 | 17690,0 | 4,56 | 1,86 | 2,45 |
| Сидоряченська ЗОШ | 2500 | 11884,0 | 13785,4 | 5,51 | 1,86 | 2,97 |
| Лікарня | 41554 | 140140,0 | 162562,4 | 3,91 | 2,72 | 1,44 |
| Амбулаторія №1 | 795 | 2474,0 | 2869,8 | 3,61 | 2,57 | 1,40 |
| Амбулаторія №2 | 648 | 2898,0 | 3361,7 | 5,19 | 2,57 | 2,02 |
| Кременчуцький район |  |  |  |  |  |  |
| Піщанська гімназія | 11130 | 58066,0 | 67356,6 | 6,05 | 2,43 | 2,49 |
| Білецьківський НВК | 13716 | 52176,0 | 60524,2 | 4,41 | 2,43 | 1,82 |
| Садківська ЗОШ | 7491 | 31607,0 | 36664,1 | 4,89 | 2,00 | 2,45 |
| Омельницький ліцей | 13140 | 47324,0 | 54895,8 | 4,18 | 2,43 | 1,72 |
| Потоківська ЗОШ | 8188 | 29820,0 | 34591,2 | 4,22 | 2,00 | 2,11 |
| Рокитненська ЗОШ | 14370 | 34365,0 | 39863,4 | 2,77 | 2,43 | 1,14 |
| К.Потоківська ЗОШ | 6963 | 26880,0 | 31180,8 | 4,48 | 2,00 | 2,24 |
| Кривушівський НВК | 6212 | 26154,0 | 30338,6 | 4,88 | 2,00 | 2,44 |
| Ч.Знамянська ЗОШ | 3808 | 22813,0 | 26463,1 | 6,95 | 2,00 | 3,47 |
| Максимівський НВК | 11065 | 53140,0 | 61642,4 | 5,57 | 2,43 | 2,29 |
| В.Терешківська ЗОШ | 6342 | 26965,0 | 31279,4 | 4,93 | 2,00 | 2,47 |
| Ялинцівський НВК | 3600 | 22470,0 | 26065,2 | 7,24 | 1,86 | 3,89 |
| Салівська ЗОШ | 10869 | 25000,0 | 29000,0 | 2,67 | 2,43 | 1,10 |
| Пришибська ЗОШ | 8082 | 23950,0 | 27782,0 | 3,44 | 2,00 | 1,72 |
| Лохвицький район |  |  |  |  |  |  |
| Лохвицька ЦРЛ | 40599 | 281193,0 | 326183,9 | 8,03 | 2,72 | 2,96 |
| Червонозаводська МЛ | 16268 | 62332,0 | 72305,1 | 4,44 | 2,72 | 1,64 |
| Сенчанська ДЛ | 17405 | 99885,0 | 115866,6 | 6,66 | 2,72 | 2,45 |
| Луганська ДЛ | 9459 | 62100,0 | 72036,0 | 7,62 | 2,86 | 2,66 |
| Лохвицька ЗОШ № 2 | 9500 | 82000,0 | 95120,0 | 10,01 | 2,00 | 5,00 |
| Лохвицька ЗОШ № 3 | 6100 | 34671,0 | 40218,4 | 6,59 | 2,00 | 3,29 |
| Червонозаводська ЗОШ № 1 | 8000 | 64901,0 | 75285,2 | 9,41 | 2,00 | 4,70 |
| Червонозаводська ЗОШ № 2 | 20600 | 65357,0 | 75814,1 | 3,68 | 2,57 | 1,43 |
| Бодаквянська ЗОШ | 12100 | 36937,0 | 42846,9 | 3,54 | 2,43 | 1,46 |
| Вирішальненська ЗОШ | 12200 | 40053,0 | 46461,5 | 3,81 | 2,43 | 1,57 |
| Їсковецька ЗОШ | 8900 | 85283,0 | 98928,3 | 11,12 | 2,00 | 5,55 |
| Корсунівська ЗОШ | 5000 | 23126,0 | 26826,2 | 5,37 | 2,00 | 2,68 |
| Луганська ЗОШ | 8800 | 37282,0 | 43247,1 | 4,91 | 2,00 | 2,45 |
| Погарщинська ЗОШ | 6500 | 36555,0 | 42403,8 | 6,52 | 2,00 | 3,26 |
| Пісківська ЗОШ | 22800 | 114271,0 | 132554,4 | 5,81 | 2,57 | 2,26 |
| Свиридівська ЗОШ | 11300 | 34222,0 | 39697,5 | 3,51 | 2,43 | 1,45 |
| Сенчанська ЗОШ | 17500 | 69000,0 | 80040,0 | 4,57 | 2,43 | 1,88 |
| Токарівська ЗОШ | 17600 | 61846,0 | 71741,4 | 4,08 | 2,57 | 1,58 |
| Яхницька ЗОШ | 5300 | 22046,0 | 25573,4 | 4,83 | 2,29 | 2,11 |
| Білогорільська ЗОШ | 4400 | 23771,0 | 27574,4 | 6,27 | 2,00 | 3,13 |
| Васильківська ЗОШ | 4800 | 27220,0 | 31575,2 | 6,58 | 2,00 | 3,29 |
| Гамаліївська ЗОШ | 4000 | 51581,0 | 59834,0 | 14,96 | 2,00 | 7,47 |
| Ригівська ЗОШ | 4400 | 23785,0 | 27590,6 | 6,27 | 2,00 | 3,13 |
| Лубенський район |  |  |  |  |  |  |
| Березотіцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 12411 | 24150,0 | 28014,0 | 2,26 | 2,43 | 0,93 |
| В.Булатецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 18123 | 100770,0 | 116893,2 | 6,45 | 2,43 | 2,65 |
| Вовчицький НВК | 20886 | 91720,0 | 106395,2 | 5,09 | 2,43 | 2,09 |
| Войнихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8739 | 40120,0 | 46539,2 | 5,32 | 2,00 | 2,66 |
| Жданівська ЗОШ І-ІІ ст. | 5388 | 40510,0 | 46991,6 | 8,72 | 2,00 | 4,36 |
| Засульська гімназія | 19770 | 77230,0 | 89586,8 | 4,53 | 2,43 | 1,86 |
| Ісківська ЗОШ І-ІІ ст. | 12075 | 50630,0 | 58730,8 | 4,86 | 2,43 | 2,00 |
| Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10938 | 54270,0 | 62953,2 | 5,76 | 2,43 | 2,37 |
| Михнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8055 | 46120,0 | 53499,2 | 6,64 | 2,00 | 3,32 |
| Новаківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7650 | 24060,0 | 27909,6 | 3,65 | 2,00 | 1,83 |
| Н. Оріхівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 16221 | 32110,0 | 37247,6 | 2,30 | 2,43 | 0,95 |
| Снітинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4320 | 30040,0 | 34846,4 | 8,06 | 1,86 | 4,33 |
| Тарандинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9980 | 52170,0 | 60517,2 | 6,06 | 2,00 | 3,03 |
| Хорошківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8175 | 37960,0 | 44033,6 | 5,39 | 2,00 | 2,70 |
| Вільшанська ЗОШ І-ІІ ст. | 1530 | 12850,0 | 14906,0 | 9,74 | 1,86 | 5,24 |
| Вязівська ЗОШ І-ІІ ст. | 4233 | 22950,0 | 26622,0 | 6,29 | 1,86 | 3,38 |
| Остапівська ЗОШ І-ІІ ст. | 3600 | 23010,0 | 26691,6 | 7,41 | 1,86 | 3,98 |
| Пісківська ЗОШ І-ІІ ст. | 5925 | 23460,0 | 27213,6 | 4,59 | 2,00 | 2,30 |
| Машівський район |  |  |  |  |  |  |
| Дмитрівська ЗОШ | 5280 | 39151,0 |  |  | 2,00 |  |
| Коновалівська ЗОШ | 3915 | 29364,0 | 34062,2 | 8,70 | 1,86 | 4,68 |
| Кошманівська ЗОШ | 8508 | 46258,0 | 53659,3 | 6,31 | 2,00 | 3,15 |
| Машівська СЗОШ | 14288 | 84048,0 | 97495,7 | 6,82 | 2,43 | 2,80 |
| Михайлівська ЗОШ | 7779 | 73371,0 | 85110,4 | 10,94 | 2,00 | 5,47 |
| Мало-Нехворощанська ЗОШ | 5610 | 29772,0 | 34535,5 | 6,16 | 2,00 | 3,08 |
| Ново-Тагамлицька ЗОШ | 5208 | 47216,0 | 54770,6 | 10,52 | 2,00 | 5,26 |
| Ряськівський НВК | 6720 | 39557,0 | 45886,1 | 6,83 | 2,00 | 3,41 |
| Сахнівщинська ЗОШ | 8686 | 34990,0 | 40588,4 | 4,67 | 2,00 | 2,34 |
| Селещинська ЗОШ | 13080 | 66258,0 |  |  |  |  |
| Кошманівська дільнична лікарня | 6639 | 39804,0 | 46172,6 | 6,95 | 2,86 | 2,43 |
| Миргородський район |  |  |  |  |  |  |
| Біликівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 15361 | 87972,0 |  |  | 2,43 |  |
| В.Обухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 13118 | 71233,0 | 82630,3 | 6,30 | 2,43 | 2,59 |
| В.Сорочинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 23341 | 97590,0 | 113204,4 | 4,85 | 2,43 | 2,00 |
| Гаркушинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 17707 | 99138,0 |  |  | 2,43 |  |
| Декабристівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8190 | 46838,0 | 54332,1 | 6,63 | 2,00 | 3,31 |
| Дібрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11298 | 89736,0 |  |  | 2,43 |  |
| Зубівський НВК | 12514 | 61224,0 | 71019,8 | 5,68 | 2,43 | 2,33 |
| Зуївцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9083 | 29130,0 | 33790,8 | 3,72 | 2,00 | 1,86 |
| Кибинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3049 | 18805,0 | 21813,8 | 7,15 | 1,86 | 3,85 |
| Клюшниківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10973 | 70781,0 |  |  | 2,43 |  |
| Комишнянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 21783 | 164170,0 |  |  | 2,43 |  |
| Остапівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4112 | 15637,0 | 18138,9 | 4,41 | 1,86 | 2,37 |
| Петрівцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 16038 | 116081,0 |  |  | 2,43 |  |
| Полив’янська ЗОШ І-ІІІ ст. | 18546 | 86801,0 |  |  | 2,43 |  |
| Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14421 | 82401,0 | 95585,2 | 6,63 | 2,43 | 2,73 |
| Ромоданівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7955 | 47716,0 | 55350,6 | 6,96 | 2,00 | 3,48 |
| Савинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 20368 | 80125,0 |  |  | 2,43 |  |
| Трудолюбівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 18982 | 171734,0 |  |  | 2,43 |  |
| Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 13038 | 71151,0 | 82535,2 | 6,33 | 2,43 | 2,60 |
| Черкашанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3267 | 20530,0 | 23814,8 | 7,29 | 1,86 | 3,92 |
| Бакумівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4277 | 22095,0 | 25630,2 | 5,99 | 1,86 | 3,22 |
| Єрківська ЗОШ І-ІІ ст. | 2903 | 11724,0 | 13599,8 | 4,69 | 1,86 | 2,52 |
| Ромоданівська ЗОШ І-ІІ ст. | 3796 | 20626,0 |  |  | 1,86 |  |
| Солонцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1390 | 6179,0 | 7167,6 | 5,16 | 1,86 | 2,77 |
| Черевківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2360 | 8854,0 | 10270,6 | 4,35 | 1,86 | 2,34 |
| Шарківщинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3152 | 12430,0 | 14418,8 | 4,57 | 1,86 | 2,46 |
| Новосанжарський район |  |  |  |  |  |  |
| Новосанжарська ЦРЛ | 30700 | 214500,0 | 248820,0 | 8,10 | 2,72 | 2,98 |
| Нехворощанська ДЛ | 5900 | 38150,0 | 44254,0 | 7,50 | 2,86 | 2,62 |
| Руденківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10326 | 33487,0 | 38844,9 | 3,76 | 2,43 | 1,55 |
| Новосанжарський НВК | 44740 | 149100,0 | 172956,0 | 3,87 | 2,43 | 1,59 |
| Великобелячківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8442 | 33162,0 | 38468,0 | 4,56 | 2,00 | 2,28 |
| Кустолівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6958 | 28042,0 | 32529,0 | 4,68 | 2,00 | 2,34 |
| Драбинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 12194 | 28855,0 | 33472,0 | 2,75 | 2,43 | 1,13 |
| Маячківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4706 | 27825,0 | 32277,0 | 6,86 | 1,86 | 3,69 |
| Малоперещепинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14637 | 54710,0 | 63464,0 | 4,42 | 2,43 | 1,82 |
| Старосанжарська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5040 | 29520,0 | 34243,0 | 6,79 | 2,00 | 3,39 |
| Нехворошанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14868 | 47276,0 | 49040,0 | 3,30 | 2,43 | 1,36 |
| Крутобалківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 14782 | 54568,0 | 63299,0 | 4,28 | 2,43 | 1,76 |
| Соколовобалківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 16854 | 62980,0 | 73057,0 | 4,33 | 2,43 | 1,78 |
| Сухомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5610 | 26045,0 | 30212,0 | 5,39 | 2,00 | 2,70 |
| Малокобелячківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7686 | 25240,0 | 29278,0 | 3,81 | 2,00 | 1,90 |
| Кунцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3424 | 29001,0 | 33641,0 | 9,83 | 1,86 | 5,28 |
| Стовбинодолинський НВК | 3966 | 23095,0 | 26790,0 | 6,75 | 1,86 | 3,63 |
| Пристанційнівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2889 | 17566,0 | 20377,0 | 7,05 | 1,86 | 3,79 |
| Великосолонцівська ЗОШ І-ІІ ст. | 6148 | 19139,0 | 22201,0 | 3,61 | 2,00 | 1,80 |
| Дубинівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2649 | 11934,0 | 13843,0 | 5,23 | 1,86 | 2,81 |
| Лелюхівська ЗОШ І-ІІ ст. | 4580 | 60524,0 | 70208,0 | 15,33 | 1,86 | 8,24 |
| Лівенська ЗОШ І-ІІ ст. | 2042 | 11256,0 | 13057,0 | 6,39 | 1,86 | 3,44 |
| Супротивнобалківська ЗОШ І-ІІ ст. | 3640 | 15072,0 | 17484,0 | 4,80 | 1,86 | 2,58 |
| Писарівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2513 | 24137,0 | 27999,0 | 11,14 | 1,86 | 5,99 |
| Пологівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2035 | 14071,0 | 16322,0 | 8,03 | 1,86 | 4,32 |
| Полузірська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9000 | 39499,0 | 45819,0 | 5,09 | 2,00 | 2,55 |
| Оржицький район |  |  |  |  |  |  |
| Оржицька центральна районна лікарня | 28690 | 172300,0 | 199868,0 | 6,97 | 2,72 | 2,56 |
| Великоселецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 5383 | 29500,0 | 34220,0 | 6,36 | 2,00 | 3,18 |
| Денисівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 18161 | 45000,0 |  |  | 2,43 |  |
| Зарізька ЗОШ І-ІІІ ст. | 17256 | 70200,0 | 81432,0 | 4,72 | 2,43 | 1,94 |
| Круподеринська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5914 | 26300,0 | 30508,0 | 5,16 | 2,00 | 2,58 |
| Куйбишевська ЗОШ І-ІІ ст. | 5914 | 39300,0 | 45588,0 | 7,71 | 2,00 | 3,85 |
| Лукімська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5383 | 30900,0 | 35844,0 | 6,66 | 2,00 | 3,33 |
| Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 13750 | 58200,0 | 67512,0 | 4,91 | 2,43 | 2,02 |
| Райозерська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5383 | 27300,0 | 31668,0 | 5,88 | 2,00 | 2,94 |
| Староіржавецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 5352 | 32400,0 | 37584,0 | 7,02 | 2,00 | 3,51 |
| Тарасенківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6700 | 33800,0 |  |  | 2,43 |  |
| Чевельчанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9786 | 54400,0 | 63104,0 |  | 1,86 |  |
| Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5914 | 31200,0 | 36192,0 | 6,12 | 2,00 | 3,06 |
| Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5914 | 28300,0 | 32828,0 | 5,55 | 2,00 | 2,77 |
| Пирятинський район |  |  |  |  |  |  |
| Березоворудська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8535 | 72843,00 | 84497,88 | 9,90 | 2,00 | 4,95 |
| Вишневецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 5970 | 42738,00 | 49576,08 | 8,30 | 2,00 | 4,15 |
| Вікторійська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8456 | 41891,00 | 48593,56 | 5,75 | 2,00 | 2,87 |
| Грабарівська ЗОШ І-ІІ ст. | 6840 | 29364,00 | 34062,24 | 4,98 | 2,00 | 2,49 |
| Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст | 4760 | 21485,00 | 24922,60 | 5,24 | 1,86 | 2,82 |
| Калиновомостівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7800 | 36655,00 | 42519,80 | 5,45 | 2,00 | 2,73 |
| Кейбалівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1967 | 10551,00 | 12239,16 | 6,22 | 1,86 | 3,35 |
| Пирятинський ліцей | 27600 | 111196,00 | 128987,36 | 4,67 | 2,43 | 1,92 |
| Малютинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5168 | 32925,00 | 38193,00 | 7,39 | 2,00 | 3,70 |
| Пирятинська ЗОШ І-ІІ ст. №1 | 3008 | 14964,00 | 17358,24 | 5,77 | 1,86 | 3,10 |
| Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 4561 | 27303,00 | 31671,48 | 6,94 | 1,86 | 3,73 |
| Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 8202 | 35943,00 | 41693,88 | 5,08 | 2,00 | 2,54 |
| Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ст.. №6 | 18091 | 70533,00 | 81818,28 | 4,52 | 2,43 | 1,86 |
| Сасинівська ЗОШ І-ІІІ ст | 3317 | 17045,00 | 19772,20 | 5,96 | 1,86 | 3,20 |
| Смотриківська ЗОШ І-ІІ ст. | 8032 | 54215,00 | 62889,40 | 7,83 | 2,00 | 3,91 |
| Теплівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7500 | 50118,00 | 58136,88 | 7,75 | 2,00 | 3,88 |
| Яцинівська ЗОШ І-ІІ ст. | 3407 | 11357,00 | 13174,12 | 3,87 | 1,86 | 2,08 |
| ДНЗ с. Велика Круча | 471 | 17700,00 | 20532,00 | 43,59 | 2,15 | 20,32 |
| ЦРЛ (стаціонар) | 26953 | 140614,00 | 163112,24 | 6,05 | 2,72 | 2,23 |
| Поліклініка | 5370 | 30904,00 | 35848,64 | 6,68 | 2,86 | 2,33 |
| Туберкульозне відділення | 1349 | 9854,00 | 11430,64 | 8,47 | 2,57 | 3,29 |
| Теплівка ЛА | 2039 | 13606,00 | 15782,96 | 7,74 | 2,57 | 3,01 |
| Полтавський район |  |  |  |  |  |  |
| Полтавська ЦРЛ | 8768 | 208000,0 | 241280,0 | 27,52 | 2,86 | 9,62 |
| Районний будинок культури в с. Щербані | 5254 | 42062,0 | 48791,9 | 9,29 | 1,86 | 5,00 |
| Абазівська ЗОШ | 4154 | 38994,0 | 45233,0 | 10,89 | 1,86 | 5,85 |
| Божківський НВК | 12019 | 50272,0 | 58316,0 | 4,85 | 2,43 | 2,00 |
| Бричківська ЗОШ | 3332 | 52662,0 | 61088,0 | 18,33 | 1,86 | 9,85 |
| Валківська ЗОШ | 4400 | 41983,0 | 48701,0 | 11,07 | 1,86 | 5,95 |
| Калашниківський НВК | 3997 | 51169,0 | 59356,0 | 14,85 | 1,86 | 7,98 |
| Кіровський НВК | 7231 | 59691,0 | 69242,0 | 9,58 | 2,00 | 4,79 |
| Кротенківський НВК | 4823 | 30403,0 | 35267,0 | 7,31 | 1,86 | 3,93 |
| Мачухівський НВК | 9373 | 66480,0 | 77117,0 | 8,23 | 2,00 | 4,12 |
| Новоселівська ЗОШ | 9275 | 63011,0 | 73093,0 | 7,88 | 2,00 | 3,94 |
| Рунівщинська ЗОН | 4504 | 48672,0 | 56460,0 | 12,53 | 1,86 | 6,74 |
| Степненський НВК | 19187 | 49486,0 | 57404,0 | 2,99 | 2,43 | 1,23 |
| Супрунівська ЗОШ | 19268 | 59558,0 | 69087,0 | 3,59 | 2,43 | 1,48 |
| Тахтаулівська ЗОШ | 8355 | 61340,5 | 71155,0 | 8,52 | 2,00 | 4,26 |
| Тростянецька ЗОШ | 3498 | 38178,0 | 44286,0 | 11,22 | 1,86 | 6,03 |
| Щербанівська ЗОШ | 13233 | 63227,0 | 73343,0 | 5,54 | 2,43 | 2,28 |
| Гожулівський НВК | 4351 | 43301,0 | 50229,0 | 11,54 | 1,86 | 6,20 |
| Н-Млинська ЗОШ | 2506 | 27849,0 | 32305,0 | 12,89 | 1,86 | 6,93 |
| Решетилівський район |  |  |  |  |  |  |
| Аграрний ліцей | 19180 | 151425,00 | 175653,0 | 9,16 | 2,57 | 3,56 |
| Районна лікарня | 13665 | 1211551,00 | 1405399,2 | 102,85 | 2,00 | 51,42 |
| Жовтневий НВК | 18300 | 103816,00 | 120426,6 | 6,58 | 2,57 | 2,56 |
| Демидівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3180 | 20652,00 | 23956,3 | 7,53 | 2,57 | 2,93 |
| Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4580 | 31447,00 | 36478,5 | 7,96 | 2,15 | 3,70 |
| Калениківська спец. школа | 6800 | 33929,00 | 39357,6 | 5,79 | 2,15 | 2,69 |
| Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8370 | 40000,00 | 46400,0 | 5,54 | 2,57 | 2,16 |
| Першолиманська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5400 | 19612,00 | 22749,9 | 4,21 | 2,15 | 1,96 |
| Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 19800 | 81443,00 | 94473,9 | 4,77 | 2,57 | 1,86 |
| Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 6400 | 32433,00 | 37622,3 | 5,88 | 2,57 | 2,29 |
| Сухорабівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8940 | 40280,00 | 46724,8 | 5,23 | 2,57 | 2,03 |
| Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3800 | 24762,00 | 28723,9 | 7,56 | 2,57 | 2,94 |
| Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 9320 | 40234,00 | 46671,4 | 5,01 | 2,57 | 1,95 |
| Глибокобалківська ЗОШ І-ІІ ст.. | 6200 | 25527,00 | 29611,3 | 4,78 | 2,57 | 1,86 |
| Колотіївська ЗОШ І-ІІ ст.. | 4600 | 103816,00 | 120426,6 | 26,18 | 2,57 | 10,19 |
| Кукобівська ЗОШ І-ІІ ст. | 4700 | 19667,00 | 22813,7 | 4,85 | 2,57 | 1,89 |
| Лобачівська ЗОШ І-ІІ ст. | 7960 | 37618,00 | 43636,9 | 5,48 | 2,15 | 2,55 |
| М'якеньківська ЗОШ І-ІІ ст.. | 7840 | 27930,00 | 32398,8 | 4,13 | 2,15 | 1,92 |
| Новомихайлівська ЗОШ І-ІІ ст. | 4260 | 16186,00 | 18775,8 | 4,41 | 2,57 | 1,71 |
| Пащенківська ЗОШ І-ІІ ст. | 5700 | 24644,00 | 28587,0 | 5,02 | 2,15 | 2,33 |
| Потічанська ЗОШ І-ІІ ст. | 2180 | 13365,00 | 15503,4 | 7,11 | 2,57 | 2,77 |
| Решетилівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2080 | 13341,00 | 15475,6 | 7,44 | 2,57 | 2,90 |
| Шамраївська ЗОШ І-ІІ ст. | 7770 | 27316,00 | 31686,6 | 4,08 | 2,57 | 1,59 |
| Шилівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2800 | 19858,00 | 23035,3 | 8,23 | 2,57 | 3,20 |
| Семенівський район |  |  |  |  |  |  |
| Вереміївська ЗОШ | 9645 | 21530,0 | 24974,8 | 2,59 | 2,00 | 1,29 |
| Веселоподільська ЗОШ | 15934 | 31448,0 | 36479,7 | 2,29 | 2,43 | 0,94 |
| НВК № 1 | 23850 | 61470,0 | 71305,2 | 2,99 | 2,43 | 1,23 |
| НВК № 2 | 17877 | 80820,0 | 93751,2 | 5,24 | 2,43 | 2,16 |
| Очеретуватівська ЗОШ | 3317 | 15174,0 | 17601,8 | 5,31 | 1,86 | 2,85 |
| Паніванівська ЗОШ | 2785 | 11278,0 | 13082,5 | 4,70 | 1,86 | 2,53 |
| Устимівська ЗОШ | 7994 | 24289,0 | 28175,2 | 3,52 | 2,00 | 1,76 |
| Худоліївська ЗОШ | 5356 | 20182,0 | 23411,1 | 4,37 | 2,00 | 2,18 |
| Хорольський район |  |  |  |  |  |  |
| Хорольська ЗОШ №1 | 9155 | 32208,5 | 37361,9 | 4,08 | 2,00 | 2,04 |
| Хорольська ЗОШ №3 | 6215 | 53712,3 | 62306,3 | 10,03 | 2,00 | 5,01 |
| Андріївська ЗОШ | 13936 | 101248,5 | 117448,3 | 8,43 | 2,43 | 3,47 |
| Вишняківська ЗОШ | 7019 | 48168,0 | 55874,9 | 7,96 | 2,00 | 3,98 |
| Мусіївська ЗОШ | 5404 | 31302,0 | 36310,3 | 6,72 | 2,00 | 3,36 |
| Н-Аврамівська гімназія | 19056 | 50471,0 | 58546,4 | 3,07 | 2,43 | 1,26 |
| П-Багачанська ЗОШ | 12478 | 66066,0 | 76636,6 | 6,14 | 2,43 | 2,53 |
| Петрівський НВК | 7990 | 47069,0 | 54600,0 | 6,83 | 2,00 | 3,41 |
| Петракіївський НВК | 10427 | 63851,0 | 74067,2 | 7,10 | 2,43 | 2,92 |
| Староаврамівська ЗОШ | 7929 | 27636,0 | 32057,8 | 4,04 | 2,00 | 2,02 |
| Хильківська ЗОШ | 5400 | 29232,0 | 33909,1 | 6,28 | 2,00 | 3,14 |
| Шишаківська ЗОШ | 9717 | 21481,0 | 24918,0 | 2,56 | 2,00 | 1,28 |
| Штомпелівська ЗОШ | 8932 | 71348,0 | 82763,7 | 9,27 | 2,00 | 4,63 |
| Ялосовецька ЗОШ | 10328 | 28609,0 | 33186,4 | 3,21 | 2,43 | 1,32 |
| Вергунівська ЗОШ | 5293 | 42695,0 | 49526,2 | 9,36 | 2,00 | 4,67 |
| Ковалівська ЗОШ | 4445 | 32326,0 | 37498,2 | 8,44 | 1,86 | 4,54 |
| Новоіванівська ЗОШ | 9650 | 29133,0 | 33794,3 | 3,50 | 2,00 | 1,75 |
| Новачиська ЗОШ | 2500 | 19873,0 | 23052,7 | 9,22 | 1,86 | 4,96 |
| Тарасівська ЗОШ | 9420 | 24632,0 | 28573,1 | 3,03 | 2,00 | 1,52 |
| Рай лікарня | 36147 | 22450,0 | 26042,0 | 7,2 | 2,72 | 2,65 |
| Чутівський район |  |  |  |  |  |  |
| Чутівська ЦРЛ | 14720 | 185263,0 | 214905,1 | 14,60 | 2,72 | 5,37 |
| Артемівська ДЛ | 3375 | 19264,0 | 22346,2 | 6,62 | 2,57 | 2,57 |
| Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 30642 | 189476,0 | 219792,16 | 7,33 | 2,43 | 3,02 |
| Артемівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 17361 | 89073,0 | 103324,68 | 5,95 | 2,43 | 2,45 |
| Василівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5283 | 27763,0 | 32205,08 | 6,10 | 2,00 | 3,05 |
| Филенківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9800 | 45270,0 | 52513,20 | 5,36 | 2,00 | 2,68 |
| Вільхуватська ЗОШ І-ІІ ст. | 3933 | 22421,0 | 26008,36 | 6,61 | 1,86 | 3,55 |
| Водянська ЗОШ І-ІІ ст. | 5058 | 28785,0 | 33390,60 | 6,60 | 2,00 | 3,30 |
| Войнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6129 | 29407,0 | 34112,12 | 5,57 | 2,00 | 2,78 |
| Гряківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6066 | 45415,0 | 52681,40 | 8,68 | 2,00 | 4,34 |
| Кочубеївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5673 | 47589,0 | 55203,24 | 9,73 | 2,00 | 4,87 |
| Новокочубеївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6615 | 31848,0 | 36943,68 | 5,58 | 2,00 | 2,79 |
| Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2640 | 14414,0 | 16720,24 | 6,33 | 2,00 | 3,16 |
| Смородщинська ЗОШ І-ІІ ст. | 2004 | 24471,0 | 28386,36 | 14,16 | 1,86 | 7,61 |
| Сторожівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4788 | 42997,0 | 49876,52 | 10,42 | 1,86 | 5,60 |
| Таверівська ЗОШ І-ІІ ст. | 6204 | 30388,0 | 35250,08 | 5,68 | 2,00 | 2,84 |
| Чапаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6615 | 38436,0 | 44585,76 | 6,74 | 2,00 | 3,37 |
| Черняківська ЗОШ І-ІІ ст. | 3492 | 30061,0 | 34870,76 | 9,99 | 1,86 | 5,37 |
| Шишацький район |  |  |  |  |  |  |
| Шишацька спеціалізована школа ім. Вернадського | 13449 | 112695,0 | 130726,2 | 9,72 | 2,43 | 4,00 |
| Ковалівська ЗОШ | 8764 | 33781,0 | 39186,0 | 4,47 | 2,00 | 2,23 |
| Михайликівська ЗОШ | 8175 | 36716,0 | 42590,6 | 5,21 | 2,00 | 2,60 |
| Пришибська ЗОШ | 5967 | 36754,0 | 42634,6 | 7,15 | 2,00 | 3,57 |
| Сагайдацька ЗОШ | 12961 | 91940,0 | 106650,4 | 8,23 | 2,43 | 3,38 |
| Яреськівська ЗОШ | 22040 | 61161,0 | 70946,8 | 3,22 | 2,43 | 1,32 |
| Великобузівська ЗОШ | 13114 | 50033,0 | 58038,3 |  | 2,43 |  |
| Великоперевізька ЗОШ | 5213 | 30555,0 | 35443,8 | 6,80 | 2,00 | 3,40 |
| Воскобійницька ЗОШ | 8285 | 82647,0 | 95870,5 | 11,57 | 2,00 | 5,79 |
| Гоголівська ЗОШ | 7719 | 33464,0 | 38818,2 | 5,03 | 2,00 | 2,51 |
| Жоржівська ЗОШ | 8607 | 55206,0 | 64039,0 | 7,44 | 2,00 | 3,72 |
| Ковердинобалківська ЗОШ | 8790 | 32462,0 | 37655,9 | 4,28 | 2,00 | 2,14 |
| Центральна районна лікарня | 29783 | 133487,0 | 154844,9 | 5,20 | 2,57 | 2,02 |
| Адмін. будівля Шишаки, вул. Партизанська, 6 | 2880 | 20971,5 | 24326,9 | 8,45 | 2,15 | 3,94 |
| Адмін. будівля Шишаки, вул. Партизанська, 2 | 9102 | 35827,0 | 41559,3 | 4,57 | 2,29 | 2,00 |
| Дитсад „Сонечко" с.В.Перевіз | 1015 | 27000,0 | 31320,0 | 30,86 | 2,15 | 14,39 |
| м. Полтава |  |  |  |  |  |  |
| Художній музей ім. М.Ярошенка | 9398 | 24400,0 | 28304,0 | 3,01 | 1,86 | 1,62 |
| м. Кременчук |  |  |  |  |  |  |
| Пологовий будинок | 48123 | 234290,0 | 271776,4 | 5,65 | 2,72 | 2,08 |
| м. Лубни |  |  |  |  |  |  |
| Інфекційне відділення | 5381 | 35788,0 | 41514,1 | 7,71 | 2,86 | 2,70 |
| Станція швидкої медичної допомоги | 3341 | 9239,0 | 10717,2 | 3,21 | 2,57 | 1,25 |
| ЗОШ № 7 | 14450 | 43200,0 | 50112,0 | 3,47 | 2,43 | 1,43 |
| НВК № 9 | 2300 | 34100,0 | 39556,0 | 17,20 | 1,85 | 9,30 |
| ДНЗ № 10 | 4700 | 5800,0 | 6728,0 | 1,43 | 1,85 | 0,77 |
| м. Миргород |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад №12 „Світлячок" | 3616 | 141090,0 | 163664,4 | 45,27 | 2,15 | 21,10 |
| Станція юних техніків та Станція юних туристів | 1821 | 40850,0 | 47386,0 | 26,02 | 1,72 | 15,16 |
| Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 1540 | 43250,0 | 50170,0 | 32,58 | 1,72 | 18,98 |
| Дитяча юнацька спортивна школа | 3506 | 71520,0 | 82963,2 | 23,66 | 1,86 | 12,73 |
| Головне управління охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| Обласна клінічна дитяча лікарня | 3204 | 24000,0 | 27840,0 | 8,69 | 2,57 | 3,38 |
| Облпсихлікарня Снітино Лубенський район | 7800 | 78800,0 | 91408,0 | 11,72 | 2,86 | 4,10 |
| Облтубдиспансер м. Полтава | 22107 | 204200,0 | 236872,0 | 10,71 | 2,72 | 3,94 |
| Облтубдиспансер м. Кременчук | 15351 | 106600,0 | 123656,0 | 8,06 | 2,72 | 2,96 |
| Облтубдиспансер м. Лубни | 5584 | 33300,0 | 38628,0 | 6,92 | 2,86 | 2,42 |
| Облшкірвендиспансер м. Полтава | 19375 | 72000,0 | 83520,0 | 4,31 | 2,72 | 1,58 |
| Облпсихдиспансер м. Кременчук | 3800 | 31600,0 | 36656,0 | 9,65 | 2,57 | 3,75 |
| Обласна тублікарня с. Опішня, ЗІньківського району | 23000 | 117800,0 | 136648,0 | 5,94 | 2,72 | 2,18 |
| Обласний центр СНІД | 10317 | 44180,0 | 51248,8 | 4,97 | 2,86 | 1,74 |
| Полтавський дитячий санаторій | 6770 | 63350,0 | 73486,0 | 10,85 | 2,86 | 3,80 |
| Дитячий санаторій с. Ліщинівка, Кобеляцького району | 5075 | 46500,0 | 53940,0 | 10,63 | 2,86 | 3,72 |
| Будинок дитини м. Кременчук | 15875 | 153000,0 | 177480,0 | 11,18 | 2,72 | 4,11 |
| Медичне училище м. Лохвиця | 9000 | 20600,0 | 23896,0 | 2,66 | 2,86 | 0,93 |
| Медичне училище м. Лубни | 2805 | 31700,0 | 36772,0 | 13,11 | 2,57 | 5,10 |
| Головне управління праці і соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |
| Вишняківський буд.-інтерн. | 25100 | 178226,0 | 206742,2 | 8,24 | 2,86 | 2,88 |
| Високотополянський буд.-інтерн. | 13286 | 138212,0 | 160325,9 | 12,07 | 2,86 | 4,22 |
| Гадяцький буд.-інтерн. | 12590 | 85200,0 | 98832,0 | 7,85 | 2,86 | 2,74 |
| Грабарівський буд.-інтерн. | 10300 | 118006,0 | 136887,0 | 13,29 | 2,86 | 4,65 |
| Кобеляцький буд.-інтерн. | 27487 | 134087,7 | 155541,8 | 5,66 | 2,86 | 1,98 |
| Ліщинівський буд.-інтерн. | 15417 | 127620,0 | 148039,2 | 9,60 | 2,86 | 3,36 |
| Пирятинський буд.-інтерн. | 8788 | 55823,0 | 64754,7 | 7,37 | 2,86 | 2,58 |
| Рашівський буд.-інтерн. | 11894 | 39622,0 | 45961,5 | 3,86 | 2,86 | 1,35 |
| Токарівський буд.-інтерн. | 10762 | 130375,0 | 151235,0 | 14,05 | 2,86 | 4,91 |
| Хорольський буд.-інтерн. | 7145 | 52064,0 | 60394,2 | 8,45 | 2,86 | 2,96 |
| Зіньківський буд.-інтерн. | 19111 | 178420,0 | 206967,2 | 10,83 | 2,86 | 3,79 |
| Новосанжарський буд.-інтерн. | 14259 | 2702,0 | 3134,3 | 0,22 | 2,86 | 0,08 |
| Головне управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |
| Ш/інт. ім. Макаренка | 42279 | 189632,0 | 219973,1 | 5,20 | 2,57 | 2,02 |
| Ш/інт. ім. Кочергіна | 37186 | 243375,0 | 282315,0 | 7,59 | 2,57 | 2,95 |
| Кременчуцька ш/інт. | 30530 | 67690,0 | 78520,4 | 2,57 | 2,57 | 1,00 |
| Лубенська ш/інт. | 3465 | 19956,0 | 23149,0 | 6,68 | 2,00 | 3,34 |
| Розбишівська ш/інт. | 14912 | 100321,0 | 116372,4 | 7,80 | 2,57 | 3,04 |
| Майорщинська ш/інт. | 10629 | 76800,0 | 89088,0 | 8,38 | 2,57 | 3,26 |
| Михайлівська ш/інт. | 9083 | 75965,0 | 88119,4 | 9,70 | 2,15 | 4,51 |
| Варварівська ш/інт. | 8395 | 57160,0 | 66305,6 | 7,90 | 2,15 | 3,67 |
| Кобеляцька ш/інт. | 16377 | 132518,0 | 153720,9 | 9,39 | 2,57 | 3,65 |
| Яхницька ш/інт. | 6625 | 43319,0 | 50250,0 | 7,58 | 2,15 | 3,53 |
| Андріївська ш/інт. | 20776 | 89687,0 | 104036,9 | 5,01 | 2,57 | 1,95 |
| Градизька ш/інт. | 23346 | 154609,0 | 179346,4 | 7,68 | 2,57 | 2,99 |
| Дитячий будинок | 16674 | 87715,0 | 101749,4 | 6,10 | 2,57 | 2,37 |
| Шишацька гімназія | 13338 | 68633,4 | 79614,7 | 5,97 | 2,57 | 2,32 |

Додаток 8

до Концецпії

(розділ V)

Розрахункові показники ефективності використання теплової енергії необхідні для опалення бюджетних установ області

табл. 8

|  | Об’єм будівель по зовнішньому контуру, м³ | Витрати теплової енергії на опалення, м³ | Витрати палива в кг.у.п. | Фактичні питомі витрати палива на 1 м³ будівлі | Нормативний показник, кг.у.п. на 1 м³ | Співвідношення фактичних показників до нормативних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадяцький район |  |  |  |  |  |  |
| ДНЗ №2 „Берізка” | 2700 | 184,2 | 26335,5 | 9,75 | 2,27 | 4,30 |
| ДНЗ №8 „Первоцвіт” | 7600 | 233,5 | 33384,1 | 4,39 | 2,33 | 1,89 |
| ДНЗ №10 „Казка” | 5070 | 263,3 | 37652,2 | 7,43 | 2,33 | 3,19 |
| ДНЗ "Веснянка" | 14040 | 329,6 | 47134,1 | 3,36 | 2,33 | 1,44 |
| Гадяцька гімназія ім. О. Пчілки | 17692 | 486,6 | 69588,1 | 3,93 | 2,76 | 1,43 |
| Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №4 | 23424 | 528,2 | 75529,7 | 3,22 | 2,76 | 1,17 |
| Качанівська ЗОШ І-ІІ ст. | 7941 | 204,0 | 29172,0 | 3,67 | 2,34 | 1,57 |
| Гребінківський район |  |  |  |  |  |  |
| Гребінківська ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. | 10699 | 243,0 | 34749,0 | 3,24 | 2,34 | 1,38 |
| Гребінківська ЗОШ № 4 І-ІІІ ст. | 13455 | 423,0 | 60489,0 | 4,49 | 2,34 | 1,92 |
| Будинок школяра | 1482 | 22,0 | 22143,0 | 14,9 | 2,16 | 6,90 |
| Гребінківська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. | 3735 | 84,4 | 12069,0 | 3,23 | 2,16 | 1,50 |
| Диканський район |  |  |  |  |  |  |
| Диканська гімназія №1 | 19926 | 547,9 | 78344,0 | 3,93 | 2,76 | 1,42 |
| Диканська гімназія №2 | 25664 | 666,3 | 95276,6 | 3,71 | 2,76 | 1,35 |
| Карлівський район |  |  |  |  |  |  |
| Карлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (основний корпус) | 18130 | 344,5 | 49263,5 | 2,72 | 2,76 | 0,98 |
| Карлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (корпус 2) | 4950 | 202,7 | 28989,0 | 5,86 | 2,16 | 2,71 |
| Карлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 13110 | 379,9 | 54318,6 | 4,14 | 2,76 | 1,50 |
| Карлівська гімназія ім. Н. Герасименко | 30636 | 436,7 | 62441,0 | 2,04 | 2,76 | 0,74 |
| ДНЗ № 1 | 13125 | 243,0 | 34749,0 | 2,65 | 2,33 | 1,14 |
| ДНЗ № 6 | 12038 | 227,7 | 32561,1 | 2,70 | 2,33 | 1,16 |
| РБК | 30752 | 401,6 | 57428,8 | 1,87 | 2,27 | 0,82 |
| Кобеляцький район |  |  |  |  |  |  |
| Світлогірська РЛ | 14160 | 200,0 | 28600,0 | 2,02 | 2,71 | 0,75 |
| Світлогірська ЗОШ | 20249 | 200,0 | 28600,0 | 1,41 | 2,43 | 0,58 |
| Деменківська ЗОШ | 4264 | 62,0 | 8866,0 | 2,08 | 1,86 | 1,12 |
| Куст-Кущівська ЗОШ | 2790 | 40,0 | 5720,0 | 2,05 | 1,86 | 1,10 |
| Сокольська ЗОШ | 3840 | 33,0 | 4719,0 | 1,23 | 1,86 | 0,66 |
| Котелевський район |  |  |  |  |  |  |
| Котелевська гімназія №1 | 19954 | 672,1 | 96108,9 | 4,82 | 2,76 | 1,75 |
| Лохвицький район |  |  |  |  |  |  |
| Бербеницька ЗОШ | 3600 | 45,0 | 6435,0 | 1,79 | 2,00 | 0,89 |
| Лохвицька гімназія № 1 | 22300 | 124000,0 | 143840,0 | 6,45 | 2,43 | 2,65 |
| Лохвицький РБК | 21383 | 20327,0 | 23579,3 | 11,0 | 2,27 | 4,90 |
| Машівський район |  |  |  |  |  |  |
| Машівська центральна районна лікарня | 32481 | 898,2 | 128439,7 | 3,95 | 2,84 | 1,39 |
| Решетилівський район |  |  |  |  |  |  |
| Решетилівська гімназія | 21700 | 727,90 | 104089,7 | 4,80 | 2,92 | 1,64 |
| Хорольський район |  |  |  |  |  |  |
| Хорольська гімназія | 16800 | 723,9 | 103517,7 | 6,16 | 2,76 | 2,23 |
| Хорольська ЗОШ №4 | 12645 | 352,9 | 50464,7 | 3,99 | 2,76 | 1,45 |
| Поліклінічне відділення | 17274 | 400,0 | 57200,0 | 3,31 | 2,84 | 1,17 |
| Агропромколедж | 84983 | 4075,7 | 582825,1 | 6,86 | 3,20 | 2,14 |
| м. Полтава |  |  |  |  |  |  |
| Дитяча муз. школа №1 ім. П.І. Майбороди | 7677 | 174,6 | 24967,8 | 3,25 | 2,34 | 1,39 |
| м. Кременчук |  |  |  |  |  |  |
| Адмінбудинок Кременчуцького міськвиконкому | 25167 | 882,7 | 126229,0 | 5,02 | 2,84 | 1,77 |
| Кременчуцька гімназія №5 ім. Т.Г.Шевченка | 18948 | 539,8 | 77195,7 | 4,07 | 2,76 | 1,48 |
| Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 | 22449 | 546,2 | 78106,6 | 3,48 | 2,76 | 1,26 |
| Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 | 21783 | 1301,6 | 186128,8 | 8,54 | 2,76 | 3,10 |
| Кременчуцький колегіум №25 | 18948 | 555,2 | 79393,6 | 4,19 | 2,76 | 1,52 |
| Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 | 18700 | 1172,0 | 167596,0 | 8,96 | 2,76 | 3,25 |
| 1 міська лікарня | 66910 | 1973,2 | 282173,3 | 4,22 | 2,84 | 1,48 |
| 2 міська лікарня | 45011 | 1709,0 | 244387,0 | 5,43 | 2,84 | 1,91 |
| 3 міська лікарня | 8753 | 1328,3 | 189951,2 | 21,70 | 2,84 | 7,64 |
| 4 міська лікарня | 26460 | 1248,0 | 178464,0 | 6,74 | 2,84 | 2,37 |
| 5 міська лікарня | 30000 | 990,0 | 141575,1 | 4,72 | 2,84 | 1,66 |
| Дитяча лікарня | 390200 | 3424,2 | 489663,5 | 1,25 | 2,84 | 0,44 |
| Пологовий будинок | 48123 | 396,8 | 56738,8 | 1,18 | 2,84 | 0,42 |
| м. Лубни |  |  |  |  |  |  |
| Лубенський фінансово-економ. коледж ПДАА учбовий корпус №1 | 24443 | 258,7 | 36989,8 | 1,51 | 2,68 | 0,56 |
| Поліклініка | 35237 | 915,3 | 130887,9 | 3,71 | 2,84 | 1,31 |
| Лікарня | 53082 | 2142,4 | 306363,2 | 5,77 | 2,84 | 2,03 |
| ЗОШ № 1 | 19200 | 525,0 | 75075,0 | 3,91 | 2,76 | 1,42 |
| ЗОШ № 2 | 15400 | 255,0 | 36465,0 | 2,37 | 2,76 | 0,86 |
| ЗОШ № 3 | 10600 | 258,0 | 36894,0 | 3,48 | 2,76 | 1,26 |
| ЗОШ № 4 | 26200 | 475,0 | 67925,0 | 2,59 | 2,76 | 0,94 |
| СШ № 6 | 12900 | 392,0 | 56056,0 | 4,35 | 2,76 | 1,57 |
| ЗОШ № 8 | 9400 | 301,0 | 43043,0 | 4,58 | 2,34 | 1,96 |
| ЗОШ № 10 | 61200 | 1163,0 | 166309,0 | 2,72 | 2,76 | 0,98 |
| ДНЗ № 12 | 11500 | 221,0 | 31603,0 | 2,75 | 2,33 | 1,18 |
| ДНЗ № 17 | 10820 | 314,0 | 44902,0 | 4,15 | 2,33 | 1,78 |
| ДЮСШ | 14830 | 199,0 | 28457,0 | 1,92 | 2,84 | 0,68 |
| м. Миргород |  |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа №1 ім. Панаса Мирного | 22838 | 179,0 | 25599,9 | 1,12 | 2,57 | 0,44 |
| Спеціалізована школа №5 | 21874 | 194,3 | 27784,9 | 1,27 | 2,57 | 0,49 |
| Миргородська гімназія ім. Т.Г. Шевченка | 16343 | 232,9 | 33297,6 | 2,04 | 2,57 | 0,79 |
| Загальноосвітня школа №9 | 11185 | 333,2 | 47641,9 | 4,26 | 2,57 | 1,65 |
| Миргородський навчально-виховний комплекс "Гелікон" | 8900 | 182,2 | 26056,0 | 2,93 | 2,29 | 1,28 |
| Дошкільний навчальний заклад №10 „Веселка” | 5351 | 193,5 | 27670,5 | 5,17 | 2,29 | 2,26 |
| Дошкільний навчальний заклад №11 „Теремок” | 9843 | 247,2 | 35342,5 | 3,59 | 2,29 | 1,57 |
| Головне управління охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| Обласна клінічна лікарня | 149265 | 5290,5 | 756541,5 | 5,07 | 2,84 | 1,78 |
| Обласна клінічна дитяча лікарня | 31460 | 1254,0 | 179322,0 | 5,70 | 2,84 | 2,01 |
| Обласна клінічна психіатрична лікарня | 136442 | 6028,5 | 862075,5 | 6,32 | 2,84 | 2,22 |
| Обласна лікарня відновного лікування | 20690 | 451,2 | 64518,7 | 3,12 | 2,84 | 1,10 |
| Облнаркодиспансер м. Полтава | 12441 | 313,0 | 44759,0 | 3,60 | 2,84 | 1,27 |
| Облнаркодиспансер м.Кременчук | 11064 | 377,3 | 53953,9 | 4,88 | 2,84 | 1,72 |
| Облонкодиспансер м. Полтава | 45107 | 1354,9 | 193750,7 | 4,30 | 2,84 | 1,51 |
| Облшкірвендиспансер м. Кременчук | 11327 | 237,1 | 33905,3 | 2,99 | 2,84 | 1,05 |
| Обласний госпіталь інвалідів війни м. Полтава | 18243 | 979,0 | 139997,0 | 7,67 | 2,84 | 2,70 |
| Обласний госпіталь інвалідів війни м. Лубни | 13000 | 370,7 | 53007,2 | 4,08 | 2,84 | 1,44 |
| Обласний госпіталь інвалідів війни м. Кременчук | 20966 | 755,6 | 108050,8 | 5,15 | 2,84 | 1,81 |
| Обласний кардіодиспансер | 12300 | 510,7 | 73028,7 | 5,94 | 2,84 | 2,09 |
| Обласна станція переливання крові м. Полтава | 4805 | 173,4 | 24796,2 | 5,16 | 2,38 | 2,17 |
| Обласна станція переливання крові м. Лубни | 12534 | 326,0 | 46618,0 | 3,72 | 2,84 | 1,31 |
| Обласна станція переливання крові м. Кременчук | 3694 | 279,7 | 40002,8 | 10,83 | 2,38 | 4,55 |
| Обласна стоматполіклініка | 16600 | 544,1 | 77809,2 | 4,69 | 2,84 | 1,65 |
| Обласне бюро судово-медичної експертизи | 8073 | 420,2 | 60088,6 | 7,44 | 2,60 | 2,86 |
| Обласне бюро патанатомії | 3160 | 133,3 | 19054,8 | 6,03 | 2,38 | 2,53 |
| Об"єднане автогосподарство Головного управління охорони здоров"я | 15767 | 343,2 | 49077,6 | 3,11 | 2,84 | 1,10 |
| Медичний коледж м. Полтава | 13672 | 327,0 | 46761,0 | 3,42 | 2,84 | 1,20 |
| Медичний коледж м. Кременчук | 46481 | 1382,2 | 197647,5 | 4,25 | 2,84 | 1,50 |
| Медичне училище м. Лохвиця | 4277 | 152,0 | 21736,0 | 5,08 | 2,38 | 2,14 |
| Медичне училище м. Лубни | 8122 | 120,6 | 17245,8 | 2,12 | 2,60 | 0,82 |
| Головне управління праці і соцзахисту населення |  |  |  |  |  |  |
| Горбанівський буд.-інтерн. | 50040 | 2251,7 | 321993,1 | 6,44 | 3,24 | 1,99 |
| Управління культури |  |  |  |  |  |  |
| Обл.театр ляльок | 21969 | 245,5 | 35106,5 | 1,60 | 2,27 | 0,70 |
| Музучилище | 18926 | 392,6 | 56146,1 | 2,97 | 3,20 | 0,93 |
| Головне управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |
| Полтавська ш/інт.№1 | 37323 | 830,0 | 118690,0 | 3,18 | 2,92 | 1,09 |
| Військовий ліцей | 6528 | 258,4 | 36955,8 | 5,66 | 2,45 | 2,31 |
| Полтавська ш/інт. для глухих | 22700 | 813,1 | 116273,3 | 5,12 | 2,92 | 1,75 |
| Миргородська ш/інт. | 5550 | 293,5 | 41969,1 | 7,56 | 2,45 | 3,09 |
| Педучилище | 47049 | 2028,0 | 290004,0 | 6,16 | 2,92 | 2,11 |
| Інтернат № 2 | 72154 | 1688,5 | 241448,4 | 3,35 | 2,92 | 1,15 |
| Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 19836 | 588,0 | 84084,0 | 4,24 | 2,92 | 1,45 |
| НВК з вадами розвитку | 14680 | 498,6 | 71292,7 | 4,86 | 2,92 | 1,66 |

Додаток 9

до Концецпії

(розділ ІІІ)

Характеристики котелень (власних і комунальних), що опалюють установи бюджетної сфери, де фактичні питомі витрати теплової енергії (природного газу) перевищують нормативні більше, ніж у 2,5 рази

табл. 9

| Об’єкт | Рік введення в експлуатацію або останньої модернізації котельні (топкової, газогенераторної) | Потужність котельні, кВт, типи котлів та їх К.К.Д. (фактичний на 01.01.2011р.) | Довжина теплотраси (від котельні до об’єкту або від теплопункту до об’єкту), м | Конструкція теплотраси – матеріал труб (метал, пластик), тип ізоляції (м’яка, напівжорстка або жорстка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Великобагачанський район |  |  |  |  |
| Гоголівська лікарня | 1982 | Квартальна котельня | 86 | Метал, м`ягка |
| ПТУ-49 | 1989 | 2000 кВт, НІІСТУ-5, 40% | 280 | Метал, м`ягка |
| Гоголівська ЗОШ | 1980 | Квартальна котельня | 200 | Метал, м`ягка |
| Матяшівська ЗОШ | 1974 | 1000, НІІСТУ -5, 35% | 38 | Метал, м`ягка |
| Степанівська ЗОШ | 1978 | 1000, НІІСТУ -5, 35% | 44 | Метал, м`ягка |
| Дитсадок „Дзвіночок¦ | 2009 | 200, АОГВ -100, 92% | 15 | Метал, м`ягка |
| Гадяцький район |  |  |  |  |
| Петрово-Роменська дільнична лікарня | 2000 | 100 кВт, КГС-100, | 20 | Метал; м’яка |
| ДНЗ №9 „Дзвіночок” | 2000 | 100 кВт, КСГ-100, 2 шт., | 17 | Метал; м’яка |
| ДНЗ №2 „Берізка” | 1979 | 255кВт, ТВГ-8М (9,65 мВт), 90,2% | 1 000 м від котельні | Метал; м’яка |
| ДНЗ №10 „Казка” | 1979 | 245кВт, ТВГ-8М (9,65 мВт), 90,2% | 30 м від т/пункту | Метал; м’яка |
| Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №2 | 1971 | 500 кВт, НІІСТУ-5, 80% | 325 | Метал; м’яка |
| Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №3 | 1982 | 500 кВт, НІІСТУ-5, 80% | 1360 | Метал; м’яка |
| Книшівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 380 кВт, АОГВ-95, 90% | 59,0 | Метал; м’яка |
| Лютенська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2002 | 400 кВт, КСГ-100, 80% | 30,0 | Метал; м’яка |
| Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2002 | 100 кВт, КГБ-100, 90% | 190,0 | Метал; м’яка |
| П. Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2002 | 1260 кВт, КСВа-0,63, 90% | 85,0 | Метал; м’яка |
| Рашівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1993 | 500 кВт, НІІСТУ-5, 80% | 200,0 | Метал, напівжорстка |
| Сарська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2010 | 384 кВт, АОГВ-96, 90% | прибуд. |  |
| Сватківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 300 кВт, Протерм-120, 90% | 10,0 | Метал; м’яка |
| Біленченківська ЗОШ І-ІІ ст. | 2000 | 300 кВт, КГБ-100, 90% | 8,0 | Метал; м’яка |
| Краснолуцька ЗОШ І-ІІ ст. | 2002 | 100 кВт, АКТТВ-50, 90% | прибуд. | - |
| Плішивецька ЗОШ І-ІІ ст. | 1987 | 700 кВт, Універсал-6, 80% | 180,0 | Метал, м’яка |
| Соснівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2000 | 190 кВт, АОГВ-95, 90% | 12,0 | Метал, м’яка |
| Глобинський район |  |  |  |  |
| Глобинська гімназія | 2004 | 400 кВт, АОГВ-100, 4 шт ,90% | 20 | Метал, м'яка |
| Пирогівська ЗОШ | 2005 | 400 кВт, АОГВ-100, 2 шт,90% | 4 | Метал, м'яка |
| Манжеліївська ЗОШ | 2008 | 400 кВт, АОГВ-100, 4 шт,90% | 67 | Метал, м’яка |
| Глобинський ДНЗ №1 „Дзвіночок” | 2004 | 200 кВт, „Колві-Термона” КТН-100, 2 шт., 90% | 25 | Метал, м'яка |
| Глобинський ДНЗ №4 „Зірочка” | 2004 | 150кВт, АОГВ-50, АОГВ-100,90% | 15 | Метал, м'яка |
| Градизький ДНЗ №4 | 2004 | 70 кВт, КС-50Т, 2 шт., 89% | 15 | Метал, м'яка |
| Глобинська ЦРЛ | 1975 | 800 кВт, НІІСТУ-5, 4 шт., 70% | 450 | Метал, м'яка |
| Градизька РЛ | 1993 | 1000 кВт, Факел, 2 шт., 75% | 280 | Метал, м'яка |
| В.Кринківська РЛ | 2004 | 300 кВт, Елга Г-25, 1 шт., 72% | 70 | Метал, м'яка |
| Гребінківський район |  |  |  |  |
| Сербинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1983 | 750 кВТ, Універсал-6М, 72%, НІІСТУ-5, 75% | 60 | Метал, м'яка |
| Короваївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1978 | 550 кВт, НІІСТУ-5, 75% | 60 | Метал, м'яка |
| Кулажинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1964 | 650 кВТ, Універсал-6М, 72%, НІІСТУ-5, 75% | прибуд. |  |
| Березівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1988 | 550 кВт, НІІСТУ-5, 75% | 50 | Метал, м'яка |
| Майорщинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1986 | 750 к Вт , НІІСТУ-5, 75% | 140 | Метал, м'яка |
| Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1995 | 400 кВт, НІІСТУ-5, 75% | 250 | Метал, м'яка |
| Дитячий садок с. Ульяновка | 2008 | 200 к Вт, Росс-100, 2 шт., 90% | 20 | Метал, м'яка |
| Дитячий садок с. Овсюки | 2009 | 200 к Вт, Росс-100, 2 шт., 91% | 20 | Метал, м'яка |
| Дитячий садок с. Майорщина | 1986 | 750 к Вт , НІІСТУ-5, 75% | 100 | Метал, м'яка |
| Диканський район |  |  |  |  |
| В. Будищанська ЗОШ | 2004 | 200 кВт; КС-Г-100, 2шт., 70% | 30 | Метал; м’яка |
| В. Рудківська ЗОШ | 2003 | 190 кВт; АОГВ-95, 2шт., 68% | 50 | Метал; м’яка |
| В. Балківська ЗОШ | 2004 | 200 кВт; ІШМА-100, 1 шт., 68% Колві-100, 1 шт., 90% | 40 | Метал; м’яка |
| Чапаєвська ЗОШ | 2004 | 200 кВт; КСТ-100, 2 шт., 70% | 40 | Метал; м’яка |
| П.-Давидівська ЗОШ | 2004 | 96 кВт; ІШМА-48, 2 шт.; 68% | 15 | Метал; м’яка |
| Зінківський район |  |  |  |  |
| Зіньківська спецшкола №1 | 2007 | 800 кВт Росс, 90% | 20 | Метал; м’яка |
| Зіньківська спецшкола №2 | 2008 | 800 кВт Колві-100, 90% | 28 | Метал; м’яка |
| Дейкалівська ЗОШ | 2003 | 200 кВт Маяк-100 90% | - | Метал; м’яка |
| К.Ганнівська ЗОШ | 2005 | 200 кВт НОМ-100 90% | 123 | Метал; м’яка |
| М.Будищанська ЗОШ | 2006 | 200 кВт Маяк-100, 90% | 22 | Метал; м’яка |
| Ставківська ЗОШ | 2006 | 200 кВт Маяк-100, 90% | 11 | Метал; м’яка |
| Тарасівська ЗОШ | 2005 | 200 кВт Маяк-100, 90% | 31 | Метал; м’яка |
| Шилівська ЗОШ | 2010 | 200 кВт Колві-100, 90% | 24 | Метал; м’яка |
| Артелярщинська ОШ | 1993 | 630 кВт НІІСТУ-5 75% | 84 | Метал; м’яка |
| Власівська ОШ | 1993 | 630 кВт НІІСТУ-5 75% | 74 | Метал; м’яка |
| Новоселівська ОШ | 1987 | 630 кВт НІІСТУ-5 75% | 232 | Метал; м’яка |
| Зіньківська ЦРЛ |  |  |  |  |
| Дитяче відділення |  | 96 кВт Колвітерм, КТН-50, | прибуд. | Метал; м’яка |
| Поліклініка |  | 144 кВт, Колвітерм, ДУО-100, ДУО-50 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Ліве крило головного корпусу |  | 192 кВт, Колві КТ, ДУО-100 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Праве крило головного корпусу |  | 192 кВт, Колві КТ, ДУО-100 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Харчоблок |  | 28 кВт Супермікра, 28Е | прибуд. | Метал; м’яка |
| ЛОР-відділення |  | 60 кВт, Колві КТ, ДУО-30 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Господарчий корпус |  | 192 кВт, Колві КТ, ДУО-100 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Денний стаціонар |  | 96 кВт, Колві КТ, ДУО-50 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Стоматологічне відділення |  | 30 кВт, АОГВ -80 | прибуд. | Метал; м’яка |
| Карлівський район |  |  |  |  |
| Білухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 200 кВт, ІШМА-100, 2шт, 87% | 9 | Метал, м’яка |
| Лип’янська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2004 | 150 кВт, Колві-100, 92%, Росс-50, 90% | 75 | Метал, м’яка |
| Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1990 | 100 кВт, Росс-50, 90%, Житомир, 90% | 25 | Метал, м’яка |
| ДНЗ с. Куми (Ланнівська с.р.) | 2006 | 170 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 90% | 70 | Метал, м’яка |
| Карлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (корпус 2) | 1957 | Котельня Полтаватеплоенерго, НІІСТУ-5 | 250 | Метал, м’яка |
| Кобеляцький район |  |  |  |  |
| Дашківська ЗОШ | 2004 | 100 кВт,КГС-100, 2 шт., 91,5% | 10 | Метал, м’яка |
| Кобеляцька № 2 ЗОШ | 1976 | 1000 кВт, НІІСТУ-5 2 шт., 84,9% | 42 | Метал, м’яка |
| Озерська ЗОШ | 2003 | 100 кВт, КГС-100, 2 шт., 91,5% | 18 | Метал, м’яка |
| Канавська ЗОШ | 2002 | 100 кВт, КГС-100, 2 шт., 91,5% 50 кВт, АОГВ-50, 89% | 30 | Метал, м’яка |
| Комендантівська ЗОШ | 2005 | 96 кВт, Рівнотерм-96, 91% 48 кВт Рівнотерм-48, 89% | 28 | Метал, м’яка |
| Козельщинський район |  |  |  |  |
| Н-Галещинська ЗОШ | 2006 | 300 кВт, АОГВ -100Э, 90% | 30 | Метал, м’яка |
| Бреусівська ЗОШ | 2004 | 200 кВт, АОГВ -100Э, 90% | 50 | Метал, м’яка |
| Оленівська ЗОШ | 1998 | 100 кВт, АОГВ-50, 90% | 80 | Метал, м’яка |
| Пашківська ЗОШ | 2001 | 200 кВт, АОГВ -100Э, 90% | 20 | Метал, м’яка |
| Солоницька ЗОШ | 1999 | 100 кВт, АОТГ-50, 90% | Прибуд. | Метал, м’яка |
| Хорішківська ЗОШ | 1999 | 200кВт, АОГВ -100, КГБ–100, 90% | 20 | Метал, м’яка |
| В-Вакулівська ЗОШ | 1999 | 100 кВт, АОТГ-50, 90% | Прибуд. | Метал, м’яка |
| Козельщинський РБК | 2006 | 200 кВт, Рівнотерм-96, 2 шт., 91% | 20 | Метал, м’яка |
| Козельщинська ЦРЛ | 2004 2003 | 100 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 90% 1000 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 76% | 250 | Метал, м’яка |
| Котелевський район |  |  |  |  |
| Котелевська ЗОШ №4 | 2007 | 100 кВт, КТН-100, 92% | 130 | Метал, м’яка |
| Котелевська ЗОШ №7 | 2000 | 50 кВт, КГС-50, 82% | прибуд. |  |
| Більська ЗОШ | 2004 | 100 кВт, ІШМА-100, 88% | 15 | Метал, жорстка |
| Деревківська ЗОШ | 2000 | 50 кВт, АОГВ-50, 86% | 50 | Метал, м’яка |
| Милорадівська ЗОШ | 2007 | 96 кВт, АОГВ-96, 90% 48кВт, АОГВ-48, 90% | 200 | Метал, м’яка |
| Малорублівська ЗОШ | 2004 | 50 кВт, КТН-50, 86% 100кВт, КТН-100, 86% | 66 | Метал, м’яка |
| Козлівщинська ЗОШ | 2004 | 96кВт, АОГВ-96, 90% | 35 | Метал, м’яка |
| Ковалевська ЗОШ | 2007 | 96 кВт, АОГВ-96, 90% | 17 | Метал, м’яка |
| Сидоряченська ЗОШ | 2002 | 42кВт, Протерм-50, 92% | 25 | Метал, м’яка |
| Кременчуцький район |  |  |  |  |
| Ч.Знамянська ЗОШ | 2001 | 50 кВт; АОГВ-50; 90% 100 кВт; АОГВ-100; 90% | 10 | Метал, м’яка |
| Ялинцівський НВК | 2005 | 100 кВт; Колві-100; 92% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Лохвицький район |  |  |  |  |
| Лохвицька ЦРЛ | 2003 | 1,7 Гкал, 1-Є1/9, 1 шт. (0,7 Гкал), 40%, ВК-22, 2 шт. (1Гкал),90% | В середн. 150 | Метал, м’яка |
| Лучанська ДЛ | 1975 | 0,5 Гкал, НІІСТУ-5, 1 шт., 40% | 140 | Метал, без ізоляції |
| Лохвицька гімназія № 1 | 1987 | 2166 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 1-Є1/9, 1 шт., 77% | 220 | Метал, м’яка |
| Лохвицька ЗОШ № 2 | 1993 | 1000 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 90% | 161 | Метал, м’яка |
| Лохвицька ЗОШ № 3 | 2001 | 200 кВт, КГБ-100, 1шт. 85% | 130 | Метал, м’яка |
| Червонозаводська ЗОШ № 1 | 2009 | 800 кВт, Протерм» 8 шт., 90%. | 70 | Метал, м’яка |
| Їсковецька ЗОШ | 1999 | 1000 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 85% | 80 | Метал, м’яка |
| Корсунівська ЗОШ | 2002 | 200 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 85% | 150 | Метал, жорстка |
| Погарщинська ЗОШ | 2000 | 200 кВт, КГБ-100, 2 шт., 90% | 12 | Метал, жорстка |
| Білогорільська ЗОШ | 1999 | 300 кВт, КГБ-100, 2 шт., АОГВ-100, 1шт., 90 % | 16 | Метал, м’яка |
| Васильківська ЗОШ | 2001 | 200 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 85% | 25 | Метал, м’яка |
| Гамаліївська ЗОШ | 2003 | 150 кВт, АОГВ-50, 1 шт., АОГВ-100, 1шт., 90 % | 15 | Метал, м’яка |
| Ригівська ЗОШ | 2004 | 200 кВт, АОГВ-100 2 шт., 90 % | 25 | Метал, м’яка |
| Лохвицький РБК | 1988 | 1686 кВт, НІІСТУ-5 М, 1 шт., 1- Є1/9, 1 шт. | 70 м | Метал, м’яка |
| Лубенський район |  |  |  |  |
| В.Булатецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 1970 | 1мВт, НІІСТУ-5, 51% | 322 | Метал, м’яка |
| Войнихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2001 | 300кВт, КГБ-100/200, 64% | 11 | Метал, м’яка |
| Жданівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2010 | 200кВт, АОГВ-100, 76% | 98 | Метал, м’яка |
| Михнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2006 | 200кВт, АОГВ-100, 67% | 12 | Метал, м’яка |
| Снітинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1975 | 1,2мВт, Факел-Г, 46% | 156 | Метал, м’яка |
| Тарандинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 400кВт, АОГВ-100, 70% | 12 | Метал, м’яка |
| Хорошківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 400кВт, АОГВ-100, 70% | 40 | Метал, м’яка |
| Вільшанська ЗОШ І-ІІ ст. | 2002 | 120кВт, АОГВ-19, КУМ-2, | - | Метал, м’яка |
| В`язівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2002 | 100кВт, КГБ-100, 61% | 47 | Метал, м’яка |
| Остапівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2005 | 150кВт, АОГВ-100, АОГВ-150, 66% | 84 | Метал, м’яка |
| Машівський район |  |  |  |  |
| Дмитрівська ЗОШ | 2004 | 200 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 89% | 20 | Метал, м’яка |
| Коновалівська ЗОШ | 1999 | 108 кВт, КЧМ-2м-6, 3 шт., 82% | прибуд. |  |
| Кошманівська ЗОШ | 2003 | 300 кВт, АОГВ-100 (2 шт.), АОГВ-50, (2 шт.); 86%, 90% | 50 40 | Метал, м’яка |
| Машівська СЗОШ | 2000 | 400 кВт, АОГВ-100, 4 шт., 85% | 30 | Метал, м’яка |
| Михайлівська ЗОШ | 2006 | 300 кВт, АОГВ-100, 3 шт., 89% | 30 | Метал, м’яка |
| Мало-Нехворощанська ЗОШ | 2001 | 200 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 85% | 60 | Метал, м’яка |
| Ново-Тагамлицька ЗОШ | 2005 | 300 кВт, АОГВ-100, 3 шт., 88% | 70 | Метал, м’яка |
| Ряськівський НВК | 1995 2008 | 230 кВт, АОГВ-100 (2 шт.), АОГВ-30 (1 шт.); 81%, 90% | прибуд. 50 | Метал, м’яка |
| Миргородський район |  |  |  |  |
| В.Обухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 384 кВт КОГВ-96, 4 шт., 90% | 10 | Метал, м’яка |
| Декабристівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2005 | 200 кВт КСТ-100, 2 шт., 92% | 10 | Метал, м’яка |
| Кибинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2005 | 200 кВт КСТ-100, 2 шт., 92% | 20 | Метал, м’яка |
| Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1998 | 1600 кВт Елга-Г, 4 шт., 86% | 200 | Метал, м’яка |
| Ромоданівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1998 2009 | 1000 кВт НІІСТУ-5, 2 шт., 72% 288 кВт АОГВ-96, 3 шт., 90% | 15 80 | Метал, м’яка |
| Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 1998 | 1600 кВт Елга-Г, 4 шт., 86% | 100 | Метал, м’яка |
| Черкашанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1998 | 1000 кВт НІІСТУ-5, 2 шт., 72% | 25 | Метал, м’яка |
| Бакумівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 192 кВт АОГВ-96, 2 шт., 90% | 15 | Метал, м’яка |
| Єрківська ЗОШ І-ІІ ст. | 2003 | 82 кВт Протерм-50, 2 шт., 90% | 20 | Метал, м’яка |
| Солонцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1999 | 192 кВт АОГВ-50, 2 шт., 90% | 10 | Метал, м’яка |
| Новосанжарський район |  |  |  |  |
| Новосанжарська ЦРЛ | 1997 | 1160 кВт, Факел-Г; 86% | 600 | Метал, м’яка |
| Нехворощанська ДЛ | 2000 | 350 кВт , АОГВ-50; 93% | 15 | Метал, м’яка |
| Маячківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2006 | 100 кВт, Маяк-100, 92% | прибуд. |  |
| Старосанжарська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2001 | 100 кВт, АОГВ-100, 90% | прибуд. |  |
| Сухомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 100 кВт, Рівнотерм-100, 92% | 40 | Метал, м’яка |
| Кунцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2007 | 100 кВт, ІШМА-100, 90% | 7 | Метал, м’яка |
| Стовбинодолинський НВК | 2006 | 100 кВт, Маяк-100, 92% | 20 | Метал, м’яка |
| Пристанційнівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2006 | 100 кВт, Маяк-100, 92% | 15 | Метал, м’яка |
| Дубинівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2006 | 50 кВт, Маяк-50, 92% | прибуд. |  |
| Лелюхівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1988 | 200 кВт, Універсал-5м, 4 шт., 90% | 10 | Пластик, м’яка |
| Лівенська ЗОШ І-ІІ ст. | 2006 | 96 кВт, Рівнотерм-48, 2 шт., 91% | прибуд. |  |
| Супротивнобалківська ЗОШ І-ІІ ст. | 2007 | 100 кВт, Колві-100, 1 шт., 92% | прибуд. |  |
| Писарівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2001 | 100 кВт, Житомир-50, 2 шт., 80% | 15 | Метал, м’яка |
| Пологівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2005 | 100 кВт, Колві-100, 1 шт., 92% | 7 | Метал, м’яка |
| Полузірська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2005 | 200 кВт, Маяк-100, 2 шт., 92% | 25 | Метал, м’яка |
| Оржицький район |  |  |  |  |
| Оржицька центральна районна лікарня | 1996 | 2190 кВт, НІІСТУ-5 3шт.,К 7-Д900 1шт. 70% | 580 | Метал, м’яка |
| Великоселецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2004 | 192кВт, КСГ-100, 77,7% | 40 | Метал, м’яка |
| Круподеринська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2004 | 192 кВт, КСГ-100, 77,7% | 25 | Метал, м’яка |
| Куйбишевська ЗОШ І-ІІ ст. | 2007 | 192 кВт, КСГ-100, 87,0% | 30 | Метал, м’яка |
| Лукімська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 192 кВт, КСГ-100, 79,4% | 35 | Метал, м’яка |
| Райозерська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2000 | 192 кВт, КСГ-100, 77% | 30 | Метал, м’яка |
| Староіржавецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2002 | 192 кВт, КСГ-100, 79,4% | 30 | Метал, м’яка |
| Чевельчанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 432 кВт, Протерм-120, КСГ-100, 79% | 40 | Метал, м’яка |
| Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 432 кВт, КСГ-100, 79% | 20 | Метал, м’яка |
| Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2001 | 192 кВт, КСГ-100, 79,4% | 50 | Метал, м’яка |
| Пирятинський район |  |  |  |  |
| Березоворудська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2010 | 96 кВт, АОГВ-96, 3 шт., 92% | 25 | Метал, жорстка |
| Вишневецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2010 | 96 кВт, АОГВ-96, 3 шт., 92% | 60 | Метал, м’яка |
| Вікторійська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2008 | 96 кВт, АОГВ-96, 3 шт., 92% | 12 | Метал, м’яка |
| Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст | 2008 | 50 кВт, АОГВ-50, 89% 100 кВт, АОГВ-100 92% | 10 | Метал, м’яка |
| Калиновомостівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2008 | 96 кВт, АОГВ-96, 2 шт., 91% | 60 | Метал, м’яка |
| Кейбалівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1995-1996 | 50 кВт, КСГ-50, 2 шт., 68% | 10 | Метал, м’яка |
| Малютинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2002 | 100 кВт, КСГ-100, 2 шт., 70% | 80 | Метал, м’яка |
| Пирятинська ЗОШ І-ІІ ст. №1 | 2009 | 96 кВт, АОГВ-96, 2 шт., 90% | 15 | Метал, м’яка |
| Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 2005 | 100 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 92% | 45 | Метал, м’яка |
| Сасинівська ЗОШ І-ІІІ ст | 2003 | 100 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 68% | 83 | Метал, м’яка |
| Смотриківська ЗОШ І-ІІ ст. | 2008 | 500 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 92% | 50 | Метал, м’яка |
| Теплівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1994 | 700 кВт, Е1/9, 2 шт., 68% | 270 | Метал, жорстка |
| ДНЗ с. Велика Круча | 1995 | 30 кВт, Росс, 2 шт., 91% | 60 | Метал, м’яка |
| Туберкульозне відділення | 1995 | 20 кВт, АОТГ Маяк, 2 шт., 91% | 200 | Метал, м’яка |
| Теплівка ЛА | 2008 модерн. | 700 кВт, Е1/9, 2 шт., 68% | 25 | Метал, напівжорстка |
| Полтавський район |  |  |  |  |
| Полтавська ЦРЛ | 2003 | 100 кВт, АОГВ-100, 90% | 8 | Метал, пластик, м’яка |
| Районний будинок культури в с. Щербані | 1993 | 100 кВт, АОГВ-100Е, 2 шт., 90% 630 кВт, КПА-0,63, 90% | 10 | Пластик, м’яка |
| Абазівська ЗОШ | 2007 | 50 кВт, АОГВ-50, 2шт., 91% 100кВт, АОГВ-100, 2шт., 93% | 15 | Метал, м’яка |
| Бричківська ЗОШ | 2003 | 100 кВт, ІШМА-100, 4 шт., 87% | 21 | Метал, м’яка |
| Валківська ЗОШ | 2010 | 96 кВт, АОГВ-96, 2 шт., 93% | 17 | Метал, м’яка |
| Калашниківський НВК | 2003 | 100 кВт, АОГВ-100, 2 шт., 89% | 12 | Метал, м’яка |
| Кіровський НВК | 2008 | 96 кВт, АОГВ-96, 2 шт., 91% 50кВт, АОГВ-50, 2 шт. 91% | 60 | Метал, м’яка |
| Кротенківський НВК | 2003 | 50 кВт, АОГВ-50, 2 шт., 89% | 12 | Метал, м’яка |
| Мачухівський НВК | 2009 | 100 кВт, АОГВ-100Е, 2 шт., 90% | 13 | Метал, м’яка |
| Новоселівська ЗОШ | 1999 | 100кВт, КС-100, 2 шт., 86% | 25 | Метал, м’яка |
| Рунівщинська ЗОН | 2007 | 500 кВт, НІІСТУ-5, 2шт., 90% | 16 | Метал, м’яка |
| Тахтаулівська ЗОШ | 1998 | 100кВт, КСГ-101, 2шт., 76% | 12 | Метал, м’яка |
| Тростянецька ЗОШ | 2008 | 500 кВт, НІІСТУ-5, 2шт., 91% | 12 | Метал, м’яка |
| Гожулівський НВК | 2009 | 150 кВт, АОГВ-50, 1шт., АОГВ-100, 1шт., 91% | 11 | Метал, м’яка |
| Н-Млинська ЗОШ | 1999 | 50 кВт, КЧМ-5, 1шт., 80% 55кВт, КЧМ-2М, 1шт., 78% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Решетилівський район |  |  |  |  |
| Аграрний ліцей | 1979 | 50 кВт,Універсал-5М, 80% | 35 | Метал, м’яка |
| Районна лікарня | 2004 | 100 кВт, Колві, 92% 100 кВт, Термона, 92% 100 кВт, Росс, 90% 100 кВт, АОГВ-100, 90% | 10 | Метал, м’яка |
|  | 2004 | 96 кВт, BONGAS, 90% | прибуд. | Метал, м’яка |
|  | 2004 | 96 кВт, Атон КОГ, 90% 96 кВт, Колві-Термона, 92% | прибуд. | Метал, м’яка |
|  | 2005 | 50 кВт, Росс», 90% 50 кВт, АОГВ-50, 92% | прибуд. | Метал, м’яка |
|  | 2004 | 100 кВт, Колві-Термона, 92% | 10 | Метал, м’яка |
|  | 2004 | 50 кВт, Колві-Термона, 92% | 20 | Метал, м’яка |
|  | 2005 | 50 кВт, Herman, 90% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Жовтневий НВК | 1989 | 350 кВт, НІІСТУ-5, 74 % | 60 | Метал, м’яка |
| Демидівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2006 | 100 кВт, Росс, 30 кВт, АОГВ-30, 90 % | 40 | Метал, м’яка |
| Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2000 | 50 кВт, КСТГ, 72% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Калениківська спец. школа | 2000 | 50 кВт, КСТГ, 72% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 50 кВт, Протерм, АОГМ (модульний), 92% | 50 | Метал, м’яка |
| Колотіївська ЗОШ І-ІІ ст.. | 2000 | 50 кВт, КСТГ, 72% | 40 | Метал, м’яка |
| Лобачівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2007 | 100 кВт, АОГВ-50, ХОТВЕЛ, 92% | 70 | Метал, м’яка |
| Потічанська ЗОШ І-ІІ ст. | 2005 | 50 кВт, КСГ, 80% | 25 | Метал, м’яка |
| Решетилівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1986 | 30 кВт, КЧМ-2М, 68% | 15 | Метал, м’яка |
| Шилівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1986 | 30 кВт, КЧМ-2М, 68% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Семенівський район |  |  |  |  |
| Очеретуватівська ЗОШ | 2002 р. | 98 кВт, КТН-50 СР, 2 шт., 92% | 14 / 42 | Метал, м’яка |
| Паніванівська ЗОШ | 1998 (2010) | 49 кВт., КТН 50 СР, 1 шт., 92%; 23 кВт., АКГП-23, 1 шт., 80% | 63 | Метал, м’яка |
| Хорольський район |  |  |  |  |
| Хорольська ЗОШ №3 | 1996 | 300 кВт; КС-Г-100; 92% | 175 | Метал, м’яка |
| Андріївська ЗОШ | 1995 | 500 кВт; ЕЛГА-500; 91% | 300 | Метал, жорстка |
| Вишняківська ЗОШ | 1999 | 250 кВт; КС-Г-100; 91% Палій-50; 92% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Мусіївська ЗОШ | 2005 | 200 кВт; КС-Г-100; 92% | 32 | Метал, м’яка |
| П-Багачанська ЗОШ | 2004 | 200 кВт; КС-Г-100; 92% | 12 | Пластик, напівжорстка |
| Петрівський НВК | 2000 | 242 кВт; АОГВ-100; 91% Палій-50; 92% | 90 | Метал, напівжорстка |
| Петракіївський НВК | 2008 | 288 кВт; КОВГ-100; 92% АОГВ-100; 93% | 25 | Метал, м’яка |
| Хильківська ЗОШ | 2005 | 200 кВт; КС-Г-100; 92% | 38 | Метал, м’яка |
| Штомпелівська ЗОШ | 2008 | 384 кВт; АОГВ-96; 93% | 44 | Метал, м’яка |
| Вергунівська ЗОШ | 1989 (2003) | 500 кВт; НІІСТУ-5; 80% | 52 | Метал, м’яка |
| Ковалівська ЗОШ | 2004 | 146 кВт; АОГВ-100; 91%; Палій-50; 92% | 17 | Метал, м’яка |
| Новачиська ЗОШ | 2002 | 100 кВт; АОГВ-50; 90% | прибуд. | Метал, м’яка |
| Райлікарня | 1984 | 500 кВт; НІІСТУ-5; 80% | 500 | Метал, м’яка |
| Чутівський район |  |  |  |  |
| Чутівська ЦРЛ | 2001 | 1000 кВт, Факел-1Г, 1 шт., 95% 730 кВт, НІІСТУ-5, 2 шт., 60%, (резерв) | 60 | Метал, м’яка |
| Артемівська ДЛ | 1999 | 50 кВт, АОТГ-50 Маяк, 2 шт. 85% | 70 | Метал, м’яка |
| Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2004 | 100 кВт АОГВ-100Е, 6 шт., 90%. 500 кВт.НІІСТУ-5, 1шт., 60%, (резерв) | 300 | Метал, м’яка |
| Василівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2005 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт., 90% | 6 | Метал, м’яка |
| Филенківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2006 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт., 90% | 80 | Метал, м’яка |
| Вільхуватська ЗОШ І-ІІ ст. | 2006 | 50 кВт; АОГВ-50Е, 2 шт., 90% | 25 | Метал, м’яка |
| Водянська ЗОШ І-ІІ ст. | 1999 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт., 90% | 60 | Метал, м’яка |
| Войнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2006 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт., 90% | 40 | Метал, м’яка |
| Гряківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2005 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт. 90% | 6 | Метал, м’яка |
| Кочубеївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2002 | 100 кВт., АГОВ-100Е, 1шт. 90% 50 кВт, КСТ-50, 1шт., 85% | прибуд. |  |
| Новокочубеївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2006 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт. 90% | 40 | Метал, м’яка |
| Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1996 | 50квт, КСТ-50, 2 шт., 85% | 40 | Метал, м’яка |
| Смородщинська ЗОШ І-ІІ ст. | 1996 | 50квт, КСТ-50, 2 шт., 85% | 50 | Метал, м’яка |
| Сторожівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2003 | 100 кВт; АОГВ-100, 1шт., 120 кВт, Протерм-120, 1шт, 90% | 40 | Метал, м’яка |
| Таверівська ЗОШ І-ІІ ст. | 2002 | 50 кВт. АОГВ-50Е, 1шт, 100 кВт; АОГВ-100Е, 1 шт., 90% | прибуд. |  |
| Чапаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2001 | 100 кВт.; АОГВ-100Е, 2 шт., 90% | 10 | Метал, м’яка |
| Черняківська ЗОШ І-ІІ ст. | 2002 | 50 кВт, КСТ-50, 1 шт., 85% 50 кВт АОГВ-50Е, 1 шт., 90% | прибуд. |  |
| Шишацький район |  |  |  |  |
| Шишацька спеціалізована школа ім.. Вернадського | 2009 | 600кВт.; АОГВ-100, 92% | 140 | Метал, м’яка |
| Михайликівська ЗОШ | 2005 | 400кВт.; АОГВ-100, 92% | 60 | Метал, м’яка |
| Пришибська ЗОШ | 1994 | 200кВт.; АОГВ-100, 92% | 28 | Метал, м’яка |
| Сагайдацька ЗОШ | 1990 | 420кВт.; Енергія-3, 85% | 150 | Метал, м’яка |
| Великоперевізька ЗОШ | 1979 | 400кВт.; Універсал, 72% | 40 | Метал, м’яка |
| Воскобійницька ЗОШ | 2006 | 400кВт.; АОГВ-100, 92% | 40 | Метал, м’яка |
| Гоголівська ЗОШ | 2001 | 200кВт.; АОГВ-100, 92% | 80 | Метал, м’яка |
| Жоржівська ЗОШ | 1994 | 420кВт.; НІІСТУ-5, 85% | 9 | Метал, напівжорстка |
| Адмін. будівля Шишаки, вул. Партизанська, 6 | 2009 | 160кВт.; АОГВ-80, 92% | 60 | Метал, м’яка |
| Дитсад „Сонечко” с.В.Перевіз | 2007 | 40кВт.; АОГВ-20, 85% | 10 | Метал, м’яка |
| м. Кременчук |  |  |  |  |
| Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 | 1995 | Кременчуцька ТЕЦ | 278 м від ТК-25 | Метал, м’яка |
| Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ст. №28 | 1989 | Кременчуцька ТЕЦ | 46 м від ЦТП-55-1 | Метал, м’яка |
| 3-я міська лікарня | 1989 | Кременчуцька ТЕЦ | 558 м від ТК-12/7 | Метал, м’яка |
| м. Лубни |  |  |  |  |
| Інфекційне відділення |  |  |  |  |
| НВК № 9 | 2002/2009 | 200 кВт, АОГВ-100, КГБ-100, 91,2 % | 32/76 | Метал, м’яка |
| м. Миргород |  |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад №12 „Світлячок” | 2007 | 232 кВт, КоГВ-00.000КЕ, 2 шт., 90%, Титан-40, 1шт., 88,3% | 20 | Метал, м’яка |
| Станція юних техніків та Станція юних туристів | 2008 | 192 кВт, АОГВ-96 -2шт., 93% | 30 | Пластик, жорстка |
| Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді |  |  |  |  |
| Дитяча юнацька спортивна школа | 2007 | 200 кВт, Колві-термона, КТН 100 СР, 2 шт., 92% | 12 | Метал, м’яка |
| Головне управління охорони здоров’я |  |  |  |  |
| Обласна клінічна дитяча лікарня | 2005 | 170 кВт, FERALI PEGASUS F2 85T, 2шт., 90% | 47 | Метал, м’яка |
| Облпсихлікарня, с. Снітино, Лубенський р-н | 2003 | 20кВт, ДАНКО-20, 92% 20кВт, КСТ-20, 75% 50 кВт, АОГВ-50, 70% 100кВт, КГБ-100, 92% 100кВт, КГБ-50, 2шт., 92% 100кВт, АОГВ-50, 2 шт., 92% | 95 | Метал, м’яка |
| Облтубдиспансер, м. Полтава | 2004, 1989, | 500кВт, Протерм-120 SО, 7 шт., 89,8% 180кВт, НІІСТУ-5, 2шт., 82% 200кВт, АОГВ-100, 2шт. 90% | 40 150 60 | Метал, напівжорстка Метал, м’яка, Метал, м’яка, |
| Облтубдиспансер м. Кременчук | 2003 | 400 кВт, АОГВ-100,4шт., 87% | 90 | Метал, м’яка |
| Облпсихдиспансер м. Кременчук | 2002 | 89кВт, АОГВ-49, 90%, АОГВ-40, 93% | 20 | Метал, м’яка |
| Полтавський дитячий санаторій | 2007 | 289 кВт, FERROLI-289, 90,48% | 270 | Метал, напівжорстка |
| Дитячий санаторій с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н | 2005 | 192кВт, Росс-96, 2 шт., 90% | 260 | Метал, м’яка та напівжорстка |
| Будинок дитини м. Кременчук | 2001 | 88 кВт, КСВ-063 ВК-34, КСВ-025 ВК-22, 87,6% | 153 | Метал, м’яка |
| Медичне училище м. Лубни | 2008, 2009 | 90 кВт, Житомир 3-2, 2шт. 92% | прибуд. |  |
| Обласний госпіталь інвалідів війни, м. Полтава | 1995 | Централізоване теплопостачання | 471 | Метал, м’яка |
| Обласна станція переливання крові м. Кременчук | 1986 | Централізоване теплопостачання | 48 | Метал, м’яка |
| Обласне бюро судово-медичної експертизи | 1985 | Централізоване теплопостачання | 800 | Метал, м’яка |
| Обласне бюро патанатомії | 1998 | Централізоване теплопостачання | 50 | Метал, м’яка |
| Головне управління праці і соцзахисту населення |  |  |  |  |
| Вишняківський буд.-інтерн. | 1995 р. | 1000 кВт, Факел-Г, 2 шт., 91% | 1100 | Метал, м’яка |
| Високотополянський буд.-інтерн. | Корп.№ 3 2009 р. | 384 кВт, Росс-96, 4 шт., 93% | 66 | Метал, напівжорстка |
|  | Їдальня 2009 р. | 50 кВт, Росс-48, 93% | 16 | Метал, напівжорстка |
|  | Корп.№1, ад/корп., 2010 р | 144 кВт, Росс-96, Росс-48, 93% | 238 | Метал, напівжорстка |
| Гадяцький буд.-інтерн. | 2004 р. | 100 кВт, НІКО-50, 2 шт., 91 % | 150 | Метал, жорстка |
| Горбанівський буд.-інтерн. |  | Котельня „Полтаватеплоенерго” |  |  |
| Грабарівський буд.-інтерн. | 2002 р. | 400 кВт, АОГВ-100Р, 4шт., 90% | 500 | Метал, напівжорстка |
| Ліщинівський буд.-інтерн. | Ад/корп. 2009 р. | 30кВт, АОГВ-РОСС-30, 93% | прибуд. | - |
|  | Корп.№ 11-19 2009 р | 200 кВт, АОГВ-РОСС-96, 2шт., 93% | 476 | Метал, м’яка |
|  | Корп.№ 6-9, 2009 р. | 200 кВт, АОГВ-РОСС-96, 2шт., 93% | 362 | Метал, м’яка |
|  | Корп.№10 2009 р. | 150 кВт, АОГВ-РОСС-96, АОГВ-РОСС-50, 93% | 48 | Метал, м’яка |
| Пирятинський буд.-інтерн. | 2005 р. | 400 кВт, АОГВ-100, 4 шт., 90% | 450 | Метал, м’яка |
| Токарівський буд.-інтерн. | 1998/2007 | 680 кВт, Колві-250, 90-93%; НІІСТУ-5, 85,6% | 680 | Метал, жорстка |
| Хорольський буд.-інтерн. | Корп.№1 2008 р | 100 кВт, АТОН АОГВД-50, 2 шт., 90 % | прибуд. | - |
|  | Корп.№2 1998 р | 72 кВт, КЧМ-4М, 2 шт., 82% | прибуд. | - |
|  | Корп.№3 1998 р | 72 кВт, КЧМ-4М, 2 шт., 82% | прибуд. | - |
|  | Їдальня 1992 р | 40 кВт, КСТГ-20, 2 шт., 80% | прибуд. | - |
|  | Лазня-пральня 2006 р. | 80 кВт, КТН Колві-30, 92% КТН Колві-50, 92% | прибуд. | - |
|  | Ад./корп. 1981 р | 24,5 кВт, КЧМ-24,5, 82% | прибуд. | - |
| Зіньківський буд.-інтерн. | 1994р./2008р. | 1000 кВт, КВС-1,0 ВК-22, 2 шт., 91,2% | 508 | Метал, жорстка |
| Головне управління освіти і науки |  |  |  |  |
| Гадяцька ш/інт. ім. Кочергіна | 1958 | 110 кВт, НП-105, 3 шт., 80% (2 – резерв) | 326 | Метал, м’яка |
| Лубенська ш/інт. | 1995 | Лубенська ТЕЦ | 1100 | Метал, м’яка, підземна |
| Розбишівська ш/інт. | 2005 | 100 кВт, КС-Г-100, 4 шт., 80% | 127 | Метал, напівжорстка |
|  | 2006 | 50 кВт, КОГВ-50, 2 шт., 80,6% | 28 | Метал, напівжорстка |
| Майорщинська ш/інт. | 2000 | 100 кВт, КСТГ-100, 2 шт., 88% | 235 | Метал, м’яка |
|  | 2009 | 100 кВт, АОГВ-100Е, 2 шт, 90% | 10 | Метал, м’яка |
| Михайлівська ш/інт. | 1998 | 450 кВт, НІІСТУ-5, 3 шт., 85%, | 289 | Метал, жорстка |
| Варварівська ш/інт. | 2000 | 96кВт, АОГВ-96, 2 шт., 90% | 80 | Метал, м’яка |
|  | 2001 | 50 кВт, КСТГ-50, 2 шт., 90% | 400 | Метал, м’яка |
| Кобеляцька ш/інт. | 1998 | 450 кВт, НІІСТУ-5, 3 шт., 85% (1 – резерв) | 256 | Метал, жорстка |
| Яхницька ш/інт. | 1995 | 50 кВт, КС-50, 86%, 80 кВт, Рівне-80, 86,6% | 26 | Метал, м’яка |
|  | 1995 | 50 кВт, КС-50, 86%, 80 кВт, Рівне-80, 86,6% | 48 | Метал, м’яка |
|  | 1995 | 16 кВт, КО-16, 82% | прибуд. |  |
| Градизька ш/інт. | 2003 | 100 кВт, АОГВ-100Е, 5 шт., 90% | 456 | Метал, напівжорстка |
| Миргородська ш/інт. | 1995 | Миргородська ТЕЦ | 300 | Метал, напівжорстка |